Краткая информация и планируемой закупке

1. Цель закупки услуг

Международная гуманитарная организация Mercy Corps в Кыргызской Республике приглашает квалифицированные подрядные организации принять участие в предоставлении строительных услуг по завершению и выполнению маломасштабных инфраструктурных работ в сфере ирригации.

Закупка осуществляется в рамках реализации проекта Water for Peace (W4P) в Кыргызстане и направлена на привлечение строительных компаний, обладающих:

- подтверждённым опытом выполнения аналогичных работ;

- необходимыми материально-техническими ресурсами;

- квалифицированным инженерно-техническим и рабочим персоналом;

- способностью выполнять работы в установленные сроки с соблюдением технических требований и стандартов качества.

Целью данных работ является улучшение ирригационной инфраструктуры, снижение потерь воды и повышение устойчивости сельскохозяйственного водопользования в приграничных районах Баткенской области.

2. Условия предоставления услуг

2.1. Период выполнения работ

Апрель – май 2026 года

Точные сроки начала и завершения работ по каждому объекту будут определены после подписания договора и согласования графика выполнения работ.

2.2. География выполнения работ

Баткенская область, следующие населённые пункты и объекты:

- Насосная станция Капчыгай, Ак-Сайский айыльный аймак

- Квартал Жайылма, село Самаркандек, Самаркандекский айыльный аймак

- Село Жаны-Бак, Самаркандекский айыльный аймак

- Село Паскы-Арык, Самаркандекский айыльный аймак

3. Описание планируемых услуг и объём работ

Подрядчику(ам) предстоит выполнить строительно-монтажные работы по бетонированию и строительству ирригационных каналов, включая подготовительные, основные и завершающие этапы.

3.1. Перечень объектов и работ

B13IW – Насосная станция Капчыгай, Ак-Сайский АА

- Строительство питающего ирригационного канала длиной 200 метров;

- Земляные работы (разработка грунта, формирование русла);

- Подготовка основания и бетонирование канала;

- Обеспечение гидравлической устойчивости и защиты от фильтрационных потерь.

B20IW – Квартал Жайылма, село Самаркандек

- Бетонирование сельскохозяйственного канала длиной 1 000 метров;

- Подготовка канала (очистка, профилирование);

- Устройство монолитного бетонного покрытия;

- Обеспечение заданных уклонов и пропускной способности.

B21IW – Село Жаны-Бак

- Бетонирование ирригационного канала длиной 1 200 метров;

- Полный комплекс земляных и бетонных работ;

- Снижение потерь воды и улучшение распределения для сельхозугодий.

B22IW – Село Паскы-Арык

- Бетонирование сельскохозяйственного канала длиной 1 100 метров;

- Подготовка и укрепление русла канала;

- Выполнение бетонных работ в соответствии с техническими требованиями проекта.