ОсОО «Пять звезд»

Запрос на ценовое предложение

для

поставки

энергоэффективного оборудования (тепловой насос воздух-вода) для отопления и охлаждения, включая ГВС для гостевого дома

Дата выпуска: 07.04.2026

ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование проекта: Гостевой дом «Түндүк»

Дата: 07.04.2026

Название проекта: Проект Регионального Экономического Развития

Источник финансирования АРИС

Кому: Поставщикам

Уважаемые господа,

- ОсОО «Пять звезд» настоящим приглашает Вас представить свои ценовые котировки/ предложения на поставку энергоэффективного оборудования для отопления и охлаждения в следующем объеме/количестве:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой насос | шт | 1 |
| 2 | Буфферная емкость с утеплением и нагревателем 3 кВт, 200 л | шт | 1 |
| 3 | Насос циркуляционный и сетевой | шт | 2 |
| 4 | Бойлер 200 л | шт | 1 |
| 5 | Ультратонкий открытый напольный фанкойл | шт | 5 |
| 6 | Фанкойл настенный | шт | 1 |

Информация о технической спецификации и требуемом количестве прилагается (Приложение А).

- Вы должны указать цены на указанное в запросе позиции. Оценка названных цен будет проводиться по всем позициям сразу, а контракт будет присужден фирме, предложившей наименьшую оценочную стоимость по всем позициям и соответствующую всем требованиям технической спецификации. Альтернативные предложения не принимаются.

- Вам следует представить ценовые. котировки/тендерные предложения с Формой Предложения (Приложение Б). которая должна быть подписана, скреплена печатью, отсканирована и направлена на следующие электронные адреса; barchynkyrmanalieva77@gmail.com, pmg@aris.kg

При отправке тендерного предложения по электронной почте, участник торгов/поставщик должен обязательно указать два электронных адреса, согласно пункту 3.

- Ваша котировка должна быть на русском языке.

- Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения (котировки) по электронным адресам указанному в пункте 3, истекает «21» апреля 2026г., в 11.00 часов местного времени, тендерные предложения/котировки, поступившие после истечения срока подачи тендерных предложений/котировок, не будут рассматриваться.

- Ценовые. котировки/тендерные предложения будут зафиксированы в присутствии представителей участников торгов/поставщиков, которые пожелают присутствовать лично по адресу: Кыргызская Республика, г.Ош, микрорайон Ак-Тилек, ул. 333, дом 20, «21» апреля 2026г., в 11.00 часов

- Ваша котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом/ми (при возможности) и другими печатными материалами, и соответствующей информацией по указанному наименованию товара, по которому предложена цена, включая наименования и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание этих товаров в Кыргызской Республике и должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям и в соответствии с прилагаемым контрактом (Приложение А). Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта.

- ЦЕНЫ: Цены должны быть заявлены в кыргызских сомах на общую сумму в конечном пункте назначения по адресу: Кыргызская Республика, Ошская область, г.Ош, микрорайон Ак-Тилек, ул. 333, дом 20

- Предполагаемые цены должны включать в себя: Все таможенные, импортные пошлины и любые налоги или выплаты, применимые при импорте товаров из зарубежных стран в Кыргызскую Республику, а также налоги, налагаемые на товары, находящиеся на территории Кыргызской Республики.

(ii)	ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК: Котировки, существенно отвечающие требованиям технических спецификаций, будут оцениваться сравнением общей цены в конечном пункте назначения согласно п.2 выше.

При оценке котировок Покупатель определит оценочную стоимость по каждой тендерной заявке путем уточнения цены котировки через исправление всех возможных арифметических ошибок следующим образом:

(а) в случае расхождения между суммами, прописанными цифрами и словами, определяющей будет сумма, прописанная словами.

(б) в случае расхождения между единичной стоимостью и общей суммой, полученной путем умножения единичной стоимости на количество, определяющей будет указанная единичная стоимость.

(в) если Поставщик откажется принимать исправление, его котировка будет отклонена.

(iii) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Контракт будет присужден участнику, соответствующему требуемым стандартам технической спецификаций и предложившему наименьшую оцененную стоимость. Успешный участник торгов подпишет Контракт в соответствии с прилагаемой формой контракта и сроками, и условиями поставки (Приложение А).

(iv) 	СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваши Котировка должна быть действительна в течение периода 60 (шестьдесят) дней со дня крайнего срока подачи котировок, указанной в пункте 5 данного запроса ценовых котировок.

Поставщик, который отозвал свою котировку во время срока действия котировки и/или отказался принять присуждение контракта или по каким-либо причинам задерживает процесс подписания контракта, в случае присуждения, автоматически не допускается

к участию в тендерах, сроком на два года.

- Дальнейшая информация может быть получена по следующему адресу:

Кыргызская Республика, г.Ош, микрорайон Ак-Тилек, ул. 333, дом 20

тел: +996 773 750555

e-mail: barchynkyrmanalieva77@gmail.com, pmg@aris.kg

Проверки и аудит

  - Поставщик должен исполнить все указания Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

  - Поставщик должен дать свое разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Банка и/или лиц, назначенных Банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Банка, на проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция» в форме Контракта, в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещенную деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Банка по применению санкций).

Просьба подтвердить по факсу/электронной почте получение настоящего приглашения и ваше намерение или отказ в подаче ценовых котировок.

С искренним уважением,

ОсОО «Пять Звезд»                               ____________        Курманалиева Б.М.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФОРМА КОНТРАКТА

#___________________

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ составлено _______, _______2026 года между ________________________________ (далее именуемый «Покупатель») с одной стороны, и ______________________________________ (далее именуемый «Поставщик») с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель издал Приглашение на запрос цен на определенные товары и вспомогательные услуги, а именно на поставку _____________________________ и принял предложение Поставщика на поставку указанных товаров и услуг на сумму __________(_____________________), (далее «сумма Контракта»).

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. Перечисленные ниже документы образуют данный Контракт и должны считаться его неотъемлемой частью, а именно:

    - Условия и сроки поставки, технические спецификации;

    - Приложение (если применимо).

2. Настоящим Соглашением Покупатель и Поставщик обязуются, что не будут подписывать иных договоров, контрактов или соглашений (агентские или другие) связанных прямо или косвенно с данной поставкой, за исключением дополнительных соглашений, связанных с продлением настоящего Контракта.

3. С учетом платежей, которые Покупатель должен произвести Поставщику, как указано ниже, Поставщик настоящим заключает договор с Покупателем о предоставлении товаров и услуг, и устранения дефектов, которые могут быть обнаружены в них, в полном соответствии с положениями Контракта.

4. Покупатель настоящим соглашается выплатить Поставщику с учетом поставки товаров и услуг и исправления дефектов, сумму Контракта, которую необходимо будет выплатить согласно положениям Контракта в те сроки и таким образом, как это предусмотрено в Контракте.

- Расторжение Контракта

4.1 Расторжение контракта за неисполнение обязательств

    - Покупатель, сохраняя за собой право на получение возмещения за ущерб, понесенный в результате нарушения условий Контракта, может полностью или частично расторгнуть Контракт, направив письменное уведомление о неисполнении обязательств Поставщику в случае,

      - если Поставщик не поставил часть или все Товары в течение срока, оговоренного в Контракте, или в течение продленного срока, если такое продление было ему предоставлено;

      - если Поставщик не выполнил любые другие обязательства по контракту; или

      - если Поставщик во время участия в конкурсном отборе, или в ходе выполнения контракта, по мнению Покупателя, стал участником мошенничества и коррупции, согласно определению, данному в статье 5 ниже.

    - В случае, если Покупатель расторгнет Контракт полностью или частично, Покупатель может приобрести на условиях и посредством метода, которые он посчитает приемлемыми, Товары или Сопутствующие услуги, аналогичные тем, которые не были поставлены или предоставлены Поставщиком, а Поставщик будет нести материальную ответственность перед Покупателем за любые дополнительные расходы на приобретение этих Товаров и Сопутствующих услуг. Вместе с этим, Поставщик продолжит выполнение остающихся в силе обязательств по Контракту.

4.2	Расторжение контракта вследствие несостоятельности Поставщика

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт, уведомив об этом Поставщика, если Поставщик потерпит банкротство или станет несостоятельным по каким-либо другим причинам. В таком случае, Контракт будет расторгнут без компенсации Поставщику, при условии, что расторжение Контракта не будет в ущерб и не повлияет на право Покупателя предъявить иск или получить возмещение за понесенный или предстоящий ущерб.

4.3	Расторжение контракта по инициативе Покупателя

    - Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт полностью или частично по собственной инициативе, направив соответствующее уведомление Поставщику. В уведомлении будет указано, что Контракт расторгается по инициативе Покупателя, будет определено, в какой степени прекращается деятельность Поставщика по Контракту, и будет указана дата вступления в силу расторжения Контракта.

    - Товары, готовые к отправке в течение двадцати восьми (28) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении Контракта будут приняты Покупателем по ценам и условиям Контракта. В отношении остальных товаров, Покупатель может:

      - Купить с доставкой любой объем товара по цене и условиям Контракта; и/или

      - Отменить остаток заказа и оплатить Поставщику согласованную сумму за частично предоставленные Товары и Сопутствующие услуги и за материалы и детали уже, закупленные Поставщиком.

- Мошенничество и коррупция

Если Покупатель определит, что Поставщик и/или кто-либо из его сотрудников, агентов, субподрядчиков, консультантов, поставщиков услуг, их работников и сотрудников Поставщика были вовлечены в коррупционные, мошеннические, принудительные действия, заговор или причинение препятствий, во время участия в конкурсном отборе или выполнении Контракта, Покупатель может прекратить занятость Поставщика по Контракту и отменить Контракт, поставив Поставщика в известность за 14 дней. В этом случае будут применяться положения статьи 4, касающиеся расторжения Контракта на основании пункта 4.1.

Инспектирование и аудиторские проверки

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

Поставщик должен дать свое разрешение, и обеспечить разрешение субподрядчиков и консультантов на проведение проверки со стороны Всемирного банка и/или лиц, назначенных Всемирным банком, офисов Поставщика, всех счетов и записей, касающихся исполнения Контракта и представления тендерного предложения, а также, по запросу Всемирного банка, проведение аудиторской проверки этих счетов и записей аудиторами, назначенными Всемирным банком. Поставщик, его субподрядчики и консультанты должны обратить внимание на статью 5 «Мошенничество и коррупция», в которой, помимо прочего, сказано, что действия, направленные на создание значительных преград к проведению проверки Всемирным банком и реализации права на аудит, представляют собой запрещенную деятельность, ведущую к расторжению контракта (а также установлению статуса неправомочности согласно действующим процедурам Всемирного банка по применению санкций).

Поставщик должен исполнить все инструкции Покупателя, соответствующие применимым законам места назначения.

_________________________________

(от имени Покупателя)

_______________________________________

(от имени Поставщика)

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

Название проекта: Проект Регионального экономического развития (ПРЭР)

Цены и график поставки

| № | Описание товаров | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу (сом) | все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование (сом) | Общая цена до конечного пункта (в т.ч. все налоги, таможенные пошлины, сборы, стоимость внутренней транспортировки и страхование) (сом) |  | Срок и место поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловой насос | шт | 1 |  |  |  |  | 60 (шестьдесят) дней с момента подписания контракта до конечного пункта назначения, указанному в пункте «Доставка и документы» |  |
| 2 | Буферная емкость с утеплением и нагревателем 3 кВт, 200 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Насос циркуляционный и сетевой | шт | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бойлер 200 л | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ультратонкий открытый напольный фанкойл | шт | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фанкойл настенный | шт | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Примечание: в случае расхождения между ценой за единицу товара и общей ценой, цена за единицу товара имеет преобладающую силу)

Руководство по эксплуатации: Все наименования по данному заказу на Покупку должны сопровождаться руководством по эксплуатации на русском языке.

- Период действия настоящего контракта начинается с «  » ______2026 года и завершается «   » _________2026 года (период поставки).

- Фиксированная цена: Вышеуказанные цены должны быть фиксированными и не подлежат изменениям во время исполнения контракта.

- Покупатель оставляет за собой право во время подготовки контракта увеличить или уменьшить количество поставляемых товаров и услуг, первоначально указанных, на 10 процентов, без какого-либо изменения цен за единицу либо других условий и сроков.

- График поставки: поставку необходимо завершить согласно вышеуказанному графику, но не превышая 60 дней с даты подписания контракта.

- Штрафные санкции: В случае невыполнения контракта к указанному сроку Покупатель имеет право наложить штрафные санкции к Поставщику в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы контракта, но не более 10% от суммы контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами.

- Страхование: Товары, поставляемые по контракту, должны быть полностью застрахованы в свободно конвертируемой валюте на случай повреждений при их производстве, приобретении, транспортировке, хранении или доставке. Стоимость страховки должна составлять 110 % от полной стоимости товара «со склада до конечного пункта назначения, указанного в пункте 10 настоящего Контракта» с учетом всех рисков. Поставщик должен оформить и оплатить страхование груза, присваивая Покупателю статус бенефициара.

- Применимое законодательство: Контракт интерпретируется в соответствии с законами Кыргызской Республики.

- Разрешение споров: Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия при обоюдном разрешении споров или разногласий, возникших при выполнении Контракта, посредством прямых переговоров. В случае возникновения каких-либо споров или разногласий между Поставщиком и Покупателем, первые должны будут разрешаться в соответствие с процедурами, установленными страной Покупателя.

- Доставка и документы: Поставка должна осуществляться до указанного места назначения по адресу: Кыргызская Республика, Ошская область, Кыргызская Республика, г.Ош, микрорайон Ак-Тилек, ул. 333, дом 20, эл.почта: barchynkyrmanalieva77@gmail.com, pmg@aris.kg

Поставщик за три дня до поставки должен известить Покупателя о дате передачи товара. Передача товара оформляется Актом приема-передачи между Покупателем и Поставщиком. Помимо акта-приема-передачи товар должен сопровождаться следующей документацией:

(i) к Счет к оплате Поставщика с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы с разделением суммы налогов;

(ii)  Гарантийный сертификат

      - Сертификат соответствия

- Оплата: Представленный Вами счет подлежит 100% оплате по следующей схеме:

  - 100% после подписания акта приема-передачи и предоставления счета на оплату в течение 30 (тридцать) календарных дней.

- После получения 100% оплаты, Поставщик должен предоставить счет-фактуру установленной формы, с указанием описания товаров, количества, цены за единицу, и общей суммы;

- Покупатель должен получить вышеупомянутые документы, по крайней мере, за неделю до прибытия товаров к пункту конечного назначения и, при неполучении, Поставщик несет ответственность за любые последующие расходы.

- Стоимость товара при оплате должна включать общую сумму до конечного пункта назначения, включающую все налоги, таможенные пошлины, сборы, страхование и стоимость внутренней перевозки, погрузки и разгрузки товара.

- Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик должен обеспечить упаковку товаров способную предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, указанного в Контракте.

- Дефекты: Все дефекты должны быть устранены Поставщиком, без каких-либо расходов со стороны Покупателя в течение 5 дней c даты уведомления Покупателем.

- Форс-мажор: Поставщик не несет ответственности за выплату неустоек или расторжение Контракта в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

В целях разъяснения данного пункта, «форс-мажор» означает события не подвластные контролю со стороны Поставщика и произошедшие не по вине или бездействию Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваться, независимым действием Покупателя, войной или революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинными ограничениями, и наложениями ареста на груз.

При наступлении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Покупателю письменное уведомление о таких условиях и причины ее возникновения. Если от Покупателя не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Необходимые технические спецификации:

Технические спецификации

Поставка оборудования включает в себя установку, монтаж, ввод в эксплуатацию.

| ##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ |  | ##### Комментарии на техническое соответствие (Должен заполняется участником тендера) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Тепловой насос |  |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |  |
| Тип | Инверторный тепловой насос воздух-вода (моно блок). |  |  |
| Функции | Отопление, Охлаждение, Горячее водоснабжение (ГВС). |  |  |
| Тепловая мощность | от 6,8 до 20,5 кВт (в зависимости от внешних условий) |  |  |
| Электропотребление | от 2,0 до 7,7 кВт. |  |  |
| Хладаген | Экологически безопасный R32 / 3.20 / 675 |  |  |
| Напряжение | Фаза I (220-240 В). |  |  |
| Макс. температура подачи | До 55°C (в некоторых модификациях до 60°C). |  |  |
| Управление | WiFi, умный контроллер. |  |  |
| Компрессор | Инверторный DC (постоянного тока). |  |  |
| Габариты | 1077 × 377 × 1460 мм |  |  |
| Вес (нетто/брутто) | 147 / 165 кг |  |  |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -25 ~ 48 °C |  |  |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | 16 ~ 48 °C |  |  |
| Тип двигателя вентилятора | DC инверторный |  |  |
| Гарантия и сервис: | 2 года |  |  |
| Наличие паспорта на русском языке | Обязательно |  |  |
| Монтаж, обучение и пусконаладка | Обязательно |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |
| - Буферная емкость 200 л |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 1 шт |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Объём | 200 л |  |  |
| Вес | 36 кг |  |  |
| Ш-В-Г, мм | 600*600*1600 |  |  |
| Материал | Прочная нержавеющая сталь с эффективной теплоизоляцией |  |  |
| Гарантия и сервис: | 2 года |  |  |
| Наличие паспорта на русском языке | Обязательно |  |  |
| Монтаж, обучение и пусконаладка | Обязательно |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |
| - Насос циркуляционный и сетевой |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения.. |
| Количество: 2 шт. |  |  |  |
| ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ |  |  |  |
| Насос циркуляционный | 32/8-180 |  |  |
| Скорость | 3-х скоростной |  |  |
| Мощность | 235/200/135 Вт |  |  |
| Подключение | 1 (1/4) дюйм |  |  |
| Расход | 170/110/60 л |  |  |
| Комплект | Гайки и пр. |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |
| 4) Бойлер косвенного нагрева |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1 шт. |  |  |  |
| Объём | 200 л |  |  |
| Вес | 90 кг |  |  |
| Размеры | высота – 1280 mm, диаметр – 600 mm |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |
| 5) Ультратонкий открытый напольный фанкойл |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 5шт. | 5 шт. |  |  |
| Толщина корпуса | 130 мм |  |  |
| Мощность обогрева | 3600 Вт. |  |  |
| Мощность охлаждения | 1900 Вт |  |  |
| Уровень шума | от 18 до 28 дБ(А) |  |  |
| Расход воздуха | до 340–400 м³/ч. |  |  |
| Подача воздуха | 330 м3/ч |  |  |
| Мощность | 36 Вт |  |  |
| Габариты (Д×В×Ш) | 980*145*573 мм |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |
| 6) Настенный фанкойл |  |  |  |
| Поставка должна предусматривать доставку и отгрузку товаров до места назначения. |  |  |  |
| Количество: 1шт. | 1 шт. |  |  |
| Номинальная тепловая мощность | 5400 Вт |  |  |
| Номинальная холодопроизводительность | 3500 Вт |  |  |
| Подача воздуха | 680 м3/ч |  |  |
| Мощность | 33 Вт |  |  |
| Размеры | 860*280*195 мм |  |  |
| Гарантия | Не менее 12 месяцев |  |  |

- Невыполнение обязательств: Покупатель может отменить заказ на поставку товаров, если поставщик не поставил товары согласно вышеуказанным условиям и срокам, после письменного уведомления Покупателем в течение 21 дней без всяких обязательств перед Поставщиком.

| ПЕЧАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ | Наименование поставщика ____________________________ Подпись уполномоченного лица Дата: |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФОРМА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

____________

Кому	:

Адрес:

Мы предлагаем выполнить поставку товаров по контракту № _________________________________ в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Тендерному Предложению, по цене Контракта на общую сумму ____________________ с учетом налогов, (______________) [наименование валюты].

Мы предлагаем завершить поставку товаров, описанных в Контракте в течение периода ___________ дней с даты подписания контракта.

Настоящее Тендерное предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения обеими сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное Тендерное предложение соответствует сроку действия Тендерных предложений, указанному в документах конкурсных торгов.

Мы признаем, что наша правомочность для участия в конкурсных торгах на получение любого контракта с Заемщиком будет автоматически приостановлена на срок 2 года, начиная с даты вскрытия заявок, если мы нарушим свое обязательство (свои обязательства), связанные с условиями тендерных предложений, потому что мы:

(a) 	отозвали свое Тендерное предложение в течение срока действия тендерного предложения, указанного в Форме тендерного предложения; или

(b) 	будучи уведомленными о принятии нашего Тендерного предложения Покупателем в течение срока действия тендерного предложения: не исполняем или отказываемся от исполнения Контракта.

Подпись уполномоченного лица: _______________________________________________

ФИО и должность подписавшего: ______________________________________________

Наименование Поставщика: _______________________________________________