ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

ЗАКУПКА РАБОТ

Название проекта: Проект «Регионального Экономического Развития»

Источник финансирования: Всемирный Банк

Дата приглашения: 02 апрель 2026г.

Кому: Подрядным организациям

Уважаемые дамы и господа,

1. ИП «Закирова Элмира» (далее Заказчик) данным письмом приглашает Вас для представления ценового предложения на «строительство модульного дома легкой категории (барнхаус)», расположенного по адресу: Кыргызская Республика, Ошская область, Ноокатский район, Национальный парк “Кыргыз-Ата”.

- Для оказания Вам помощи в подготовке вашей ценовой котировки мы прилагаем необходимые спецификации, ведомость объемов работ, форму для предоставления котировки и форму первоначального варианта контракта, и квалификационную и техническую информацию.

- Перечень основных работ на строительство модульных домов легкой категории (барнхаус), расположенного по адресу: Кыргызская Республика, Ошская область, Ноокатский район, национальный парк “Кыргыз-Ата”.

- Вам следует представить ценовые. котировки/тендерные предложения с Формой Предложения (Приложение Б). которая должна быть подписана, скреплена печатью, отсканирована и направлена на следующие электронные адреса: zakirova573300@gmail.com, pmg@aris.kg.

При отправке тендерного предложения по электронной почте, участник торгов/поставщик должен обязательно указать два электронных адреса, согласно пункту 3.

- Ваша котировка должна быть на русском языке.

- Крайний срок предоставления Вашего ценового предложения (котировки) по электронным адресам указанному в пункте 3, истекает «16» апреля 2026г., в 15-00 часов местного времени, тендерные предложения/котировки, поступившие после истечения срока подачи тендерных предложений/котировок, не будут рассматриваться.

- Ценовые. котировки/тендерные предложения будут зафиксированы в присутствии представителей участников торгов/поставщиков, которые пожелают присутствовать лично по адресу: Адрес: Ошская область, Ноокатский район, село Айбек, ул.  А.Шерипбаев, дом 86.

- Ваша котировка должна сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогом/ми (при возможности) и другими печатными материалами, и соответствующей информацией по указанному наименованию товара, по которому предложена цена, включая наименования и адреса фирм, обеспечивающих обслуживание этих товаров в Кыргызской Республике и должна быть представлена согласно нижеследующим инструкциям и в соответствии с прилагаемым контрактом (Приложение А). Прилагаемые сроки и условия поставки являются неотъемлемой частью контракта.

- Каждому участнику тендера необходимо представить только одну котировку. Все котировки, представленные в нарушение настоящего правила, будут отклонены.

- В процессе оценки котировок, Заказчик определит оценочную стоимость каждого предложения путем корректировки ценовой котировки в виде исправления любых арифметических ошибок следующим образом:

(а) при несоответствии между суммами в цифрах и словами, сумма, указанная словами, будет преобладающей;

(б) при несоответствии между ценой за единицу и общей суммой полученных в результате умножения цены за единицу на количество, единичная ставка будет являться преобладающей;

(в) в случае, если Подрядчик откажется принять корректировку, то его котировка будет отклонена.

- Ваша котировка должна быть действительной в течение 90 (девяносто) дней с момента крайнего срока подачи конкурсного предложения.

- Ваша котировка, должна быть представлена на русском языке и охватывать все работы, описанные в приглашении и основано на цене за единицу и общей цене, указанной в спецификациях объемов работ для контракта с фиксированной ценой за единицу. Валюта предложения и оплата будет производиться в Кыргызских Сомах.

- Ставки или цены, которые не указаны Подрядчиком, не будут оплачены Заказчиком после их выполнения и должны считаться покрытыми за счет других ставок и цен в Перечне работ.

- Котировка должна включать все пошлины, местные налоги и остальные сборы, включая НДС, подлежащие уплате Подрядчиком в соответствии с местным законодательством.

- Ставки и цены, указанные Подрядчиком, должны быть фиксированными на протяжении всего действия Контракта и не должны подлежать никакой корректировке.

- Заказчик присудит контракт тому Подрядчику, предложение которого будет в целом отвечать требованиям настоящего запроса на подачу котировок и предложившего наименьшую оцененную стоимость предложения.

- Подрядчик, который преждевременно отзовет котировку от участия во время периода действительности и/или откажется принять присуждение контракта в случае присвоения, будет исключен из списка подрядчиков на период до двух лет по данному проекту.

- Срок завершения работы 60 (шестьдесят) дней с даты подписания контракта.

- Ваше предложение должно быть представлено не позднее «16» апреля 2026 года, 15:00 часов (по местному времени) по следующему адресу: Адрес: Ошская область, Ноокатский район, село Айбек, ул.  А.Шерипбаев, дом 86.

- Участнику необходимо иметь лицензию на строительные работы III уровня.

- Предложения будут вскрыты публично в присутствии представителей подрядчиков, изъявивших желание присутствовать «16» апреля 2026г., в 15:00 часов (по местному времени) по вышеуказанному адресу.

С уважением,

ИП «Закирова Элмира»                   __________________________

ФОРМА КОНТРАКТА

№_________________________

Название страны: Кыргызская Республика

Название контракта: ________________________________ расположенного по адресу ____________________________________.

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ составлен _______дата___________ 20__ года между ___________________________________, с одной стороны (далее Заказчик), и ____________________________ (далее Подрядчик) с другой стороны.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик объявил о предоставлении ценовых котировок по реабилитации ___________________________________, а Подрядчик представил котировку на вышеупомянутую работу, и Заказчик принял котировку Подрядчика, датируемая от ______ на выполнение и завершение работ и устранение любых последующих дефектов в этих работах.

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется выполнить работы, полностью представленные в ведомостях объема работ, включенным в котировку Подрядчика, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение 1), профессиональным и качественным образом на следующих условиях контракта:

- Устранение всех дефектов течение 30 дней после уведомления Инженером, осуществляющим надзор за исполнением контракта и последующих дефектов, полученные в период обязательств по устранению дефектов;

- Заказчик оставляет за собой право на расторжение контракта в результате неудовлетворительного исполнения через 21 день после предоставления письменного уведомления. В случае, если Контракт нарушается в результате начала войны или другого события не по вине Заказчика или Подрядчика, Инженер, осуществляющий надзор за исполнением контракта уведомляет о нарушении контракта. В таком случае, как у Заказчика, так и у Подрядчика есть право прервать действие контракта путем выдачи уведомления за 21 день другой стороне, без каких-либо финансовых последствий с обеих сторон.

- Все материалы и строительное оборудование на участке, временные работы считаются собственностью Заказчика в случае прекращения действия контракта по вине Подрядчика.

- Во всех случаях Подрядчик подчиняется указаниям Инженера, осуществляющим контроль за исполнением контракта.

- В течении 7 дней после подписания контракта Подрядчик предоставляет Инженеру, осуществляющим надзор за исполнением контракта, программу с описанием основных методов и график завершения работ.

- Период завершения контракта составляет _______ (в словах) дней со дня подписания контракта.

- В случае изменений в количестве работ, ставки за единицу будут использованы для таких изменений. Новые пункты работ, выполненные по предписанию Инженера, будут оплачиваться по взаимно согласованным ставкам, а в случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Инженером, последний определит ставки за единицу, обязательные для Подрядчика.

- Контракт будет регулироваться в соответствии законодательством Кыргызской Республики.

- Подрядчик несет ответственность за безопасность и сохранность всей деятельности на участке.

- Во время выполнения работ, Инженер (будет назначен во время подписания контракта) будет проводить инспекцию работ на участке для уточнения соответствия выполнения работ Подрядчиком спецификациям и необходимого количества, и качества согласно спецификациям. Инженер, осуществляющий надзор за исполнением контракта, не примет работы, выполненные не в соответствии с требуемыми спецификациями, а Подрядчику необходимо предпринять незамедлительные действия по устранению всех дефектов в соответствии с подпунктом (а) выше.

- Любая из сторон в праве расторгнуть Контракт посредством предоставления уведомления за 30 дней другой стороне в результате возникновения непредвиденных обстоятельств, таких как война и непреодолимая сила - землетрясения, наводнения, пожары и т.п. В таком случае оплата будет произведена до даты прекращения действия контракта.

- Подрядчик несет ответственность по выплатам всех налогов, сборов, пошлин и НДС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

- Любые разногласия или споры, вытекающие из настоящего контракта между Заказчиком и Подрядчиком, должны быть разрешены мирным способом. В случае, если спор не разрешается мирным способом, то любая из сторон в праве передать дело в суд/арбитраж и/или урегулированы в соответствии с законодательством.

- В случае срыва срока окончания работ к предлагаемому сроку завершения Подрядчик выплачивает Заказчику неустойки в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы контракта, но не более 10% от суммы контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами/

- Заказчик по производственной необходимости, может изменить объемы работ или по отдельному виду работ, а также при выявлении новых дополнительных работ, которые не были учтены в проектно-сметных документациях с условием соблюдения строительных и разрешительных нормативов согласно законодательству, на 20 процентов от первоначальной стоимости Договора.

2. Принимая во внимание, что Заказчик обязуется выплатить Подрядчику стоимость контракта в сумме ___________________________________________ (словами и цифрами) следующим образом и в виде следующих частей:

- Авансовая выплата в размере 15 процентов от суммы Контракта будет выплачена Подрядчику после предъявления на участке и подтверждения Инженером наличия: 1) по крайней мере половины всех материалов и 2) все оборудование, необходимое для строительства.

- Все последующие выплаты будут произведены в течении 21 дня после фактического выполнения работы и предоставления акта выполнения работ (АВР) и счет-фактуры, рассчитанной на основании цен за единицу и количества.

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чему стороны подтверждают заключение Контракта в этот день и год.

ЗАКАЗЧИК

Подпись (от имени Заказчика) __________________________________________

ПОДРЯДЧИК

Подпись (от имени Подрядчика) _______________________________________________

| Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство модульного дома легкой категории (барнхаус), Ноокатский район, парк «Кыргыз-Ата» (Каракой) |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цены за единицы (сом) | Всего стоимость (сом) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,034 |  |  |  |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,034 |  |  |  |
| СТЕНОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка элементов каркаса из брусьев | м3 древесины в конструкции | 7,2 |  |  |  |
| 4 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | м3 древесины в конструкции | 6 |  |  |  |
| 5 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 10 м3 древесины | 0,92 |  |  |  |
| 6 | Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) | 100 м2 вертикальной проекции | 0,59 |  |  |  |
| 7 | Обшивка каркасных стен и потолков досками обшивки | 100 м2 обшивки стен | 1,2 |  |  |  |
| 8 | Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки | м2 | 2,08 |  |  |  |
| ПОТОЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,5883 |  |  |  |
| 10 | Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | 100 м2 кровли | 0,25 |  |  |  |
| ДВЕРНЫЕ БЛОКИ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |  |  |  |
| 12 | Обшивка каркасных стен и потолков досками обшивки | 100 м2 обшивки стен | 1,2 |  |  |  |
| ОКОННЫЕ БЛОКИ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка в жилых и общественных зданиях витражей из алюминиевых: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,148 |  |  |  |
| НАРУЖHАЯ ОТДЕЛKА |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30м | 100 м2 | 0,6 |  |  |  |
| 15 | Стоимость профилированного листа толщ 0,5мм | м2 | 90 |  |  |  |
| 16 | Стоимость профилированного листа толщ 0,5мм | м2 | 45 |  |  |  |
| 17 | Сборка террас | 100 м2 пола | 0,0945 |  |  |  |
| 18 | Ограждение террас площадок перилами деревянными | 100 м перил | 0,15 |  |  |  |
| 19 | Стоимость ограждений из деревянных элементов | м | 15 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Единичная стоимость по каждой позиции ВОР должна включать все налоги, пошлины и сборы, которые должны быть оплачены подрядчиком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные расходы, плановые накопления, материалы с учетом нормы расхода материалов, рабочую силу и все затраты на строительную технику, вывоз строительного мусора, расходы на временные здания и сооружения.

Единичные расценки на выполняемые работы и поставляемые материалы, оборудование и др. должны быть рассчитаны таким образом, чтобы могли покрыть реальные затраты в соответствии с объемом работ. Заказчик может потребовать от участника проведение подробного анализа цены по любой или по всем позициям ВОР.  
        Стоимость некоторых материалов и оборудований даны отдельными пунктами для оплаты приобретенных материалов и оборудований. Предложенная стоимость Участника на выполнение работ должна быть указана по каждой позиции Ведомости объемов работ без изменения формата ВОР указанной в тендерной документации на 100% указанного объема работ.

Подпись уполномоченного лица: ___________________________________________________

Фамилия и должность подписавшего: _______________________________________________

Наименование Подрядчика: _______________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Планируемая дата завершения работ по всем Работам: 60 дней с момента подписания контракта.

ФОРМА ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

______________________ [Дата]

Кому: __________________________ (Заказчик) [Наименование Заказчика]

Адрес: ____________________________________

Мы предлагаем выполнить Реабилитационные работы _________________________________________________ расположенного по адресу _______________________, по Контракту_________________________ [номер Контракта] в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Конкурсному предложению (Котировки), в сумме стоимости контракта в размере ______________________ [сумма цифрами и прописью] (__________________________)

[наименование валюты] (______________).

Мы предлагаем завершить Работы, описанные в Контракте в течение периода ___________ (указать цифрами и прописью) календарных дней с Даты подписания Контракта.

Настоящее Котировка вместе с Вашим письменным подтверждением его принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или какое-либо другое из полученных Вами предложений.

Настоящим подтверждаем, что данное Конкурсное предложение (Котировка) соответствует сроку действия Котировки, указанному в предложенном документе.

Подпись уполномоченного лица: ___________________________________________________

Фамилия и должность подписавшего: _______________________________________________

Наименование Подрядчика: _______________________________________________________

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Телефон______________________________________________________

Факс, если есть________________________________________________