Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП), Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

Финансируемый Международным фондом сельскохозяйственного развития (IFAD)

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТИРОВОК (РАБОТЫ)

Строительные работы по созданию инфраструктуры питомника Государственного природного парка «Чон-Кемин»

RRPCP-ADAPT-GN-WORKS-03-2026

Запрос на предоставление котировок (работы)

Дата: 24 июля 2026 года

Строительные работы по созданию инфраструктуры питомника Государственного природного парка «Чон-Кемин».

- Введение

Кыргызская Республика получила финансирование от Международного фонда сельскохозяйственного развития (ИФАД / IFAD) на покрытие расходов по реализации проекта Устойчивого развития пастбищных сообществ – ADAPT (ПУРПС-АДАПТ / RRPCP ADAPT), далее именуемого «Проект». Часть средств финансирования будет направлена на закупки, для которых выдан настоящий запрос на котировки (RFQ).

Использование финансирования IFAD регулируется условиями Финансового соглашения, а также правилами, политиками и процедурами IFAD. IFAD и его должностные лица освобождаются от ответственности по любым претензиям, убыткам или обязательствам, возникающим в связи с реализацией Проекта.

- Метод закупок

Эти закупки осуществляются с использованием метода шопинга, изложенного в Руководстве по закупкам IFAD, к которому можно получить доступ на сайте IFAD по адресу: www.ifad.org/project-procurement.

- Конфликт интересов

Участник, включая его сотрудников и аффилированные лица, считается имеющим конфликт интересов, если кто-либо из них: а) имеет отношения, предоставляющие ему необоснованную или нераскрытую информацию либо влияние на процесс оценки и исполнение контракта; b) участвует более чем в одной котировке в рамках данной процедуры закупок; c) имеет деловые или семейные отношения с членом совета директоров работодателя, его персоналом, Фондом (IFAD) или его персоналом, либо с любым другим лицом, которое было, является или может быть прямо или косвенно вовлечено в любую часть: (i) подготовки настоящей тендерной документации, (ii) процесса отбора для данной закупки, или (iii) исполнение контракта. Участник и подрядчик несут постоянное обязательство своевременно раскрывать любую ситуацию реального, потенциального или разумно воспринимаемого конфликта интересов при подготовке котировки, в процессе оценки или при исполнении контракта. Несвоевременное раскрытие любой из указанных ситуаций может привести к соответствующим мерам, включая дисквалификацию Участника, расторжение контракта и другие действия в соответствии с Политикой IFAD по предотвращению мошенничества и коррупции в проектах и операциях.

- Антикоррупционная политика IFAD

Все Участники обязаны соблюдать пересмотренную Политику IFAD по предотвращению мошенничества и коррупции в проектах и операциях (далее именуемую «Антикоррупционная политика IFAD») на всех этапах процесса закупок и исполнения Контракта:

a) Если будет установлено, что Участник или его сотрудники, представители, субподрядчики, субконсультанты, поставщики услуг, поставщики товаров или их представители прямо или косвенно участвовали в запрещённой практике, как определено в Антикоррупционной политике IFAD, либо совершили сексуальные домогательства, сексуальную эксплуатацию или злоупотребления, как определено в соответствующей политике IFAD, Заказчик имеет право отклонить котировку такого Участника или расторгнуть присуждённый Контракт.

b) В соответствии с Антикоррупционной политикой IFAD, Фонд (ИФАД / IFAD) имеет право проводить расследования и применять санкции в отношении физических и юридических лиц, включая временное или постоянное лишение права участвовать в деятельности и операциях, финансируемых или управляемых IFAD.

c) Участники и их представители обязаны в полной мере сотрудничать с любым расследованием, проводимым Фондом (ИФАД / IFAD), включая предоставление доступа к помещениям, документам, счетам, записям и электронным данным, относящимся к соответствующим закупкам или исполнению Контракта.

d) Участники обязаны раскрывать информацию о любых административных санкциях, уголовных обвинениях, временных приостановлениях, а также обо всех комиссиях и выплатах, связанных с участием в процедуре закупок или исполнении Контракта.

e) Участники обязаны хранить все документы и записи, включая электронные записи, связанные с данной процедурой закупок, не менее трёх (3) лет после завершения процесса закупок и, если им будет присуждён Контракт, не менее трёх (3) лет после полного исполнения Контракта.

5.	Политики IFAD

Фонд (ИФАД / IFAD) требует, чтобы все бенефициары финансирования IFAD или фондов, администрируемых IFAD, включая Заказчика, Участников, партнёров по реализации, поставщиков услуг и товаров, соблюдали высочайшие стандарты честности при проведении закупок и исполнении контрактов, а также принимали меры по предотвращению мошенничества и коррупции в соответствии с Политикой IFAD по предотвращению мошенничества и коррупции.

a) Экологические, социальные, охрана труда и безопасности (ESHS) требования Эти закупки финансируются в рамках проекта Устойчивого развития пастбищных сообществ – ADAPT (ПУРПС-АДАПТ). Подрядчик обязан соблюдать все применимые экологические, социальные, санитарные и охранные требования Кыргызской Республики, положения Руководства по реализации проекта (PIM), включая Главу 8 об экологических и социальных гарантиях, Экологические и социальные принципы Фонда адаптации, а также Процедуры социальной, экологической и климатической оценки IFAD (SECAP).

До начала выполнения работ успешный Подрядчик обязан подготовить и реализовать сайт-специфический Контрольный список / План по вопросам окружающей среды, социальной безопасности, здоровья и охраны труда (ESHS), приемлемый для Заказчика.

- Отправляя своё предложение, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и согласились соблюдать Политику конфиденциальности IFAD.

- Приглашаем Вас представить ценовое предложение на выполнение работ, описание которых приведено в Приложениях 1 и 2 настоящего Запроса на предоставление котировок. Проект Контракта приведён в Приложении 3, форма банковской гарантии исполнения Контракта - в Приложении 4, а форма самоподтверждения - в Приложении 5.

- Ваша котировка в требуемом формате будет адресована по адресу:

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов 
при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
720040, Кыргызская Республика, Бишкек., 
Киевская улица, 96А, офис No 515
Вниманию: Т.К. Тулеев, директор ОРСП

- Полное предложение Участника должно содержать следующие документы:

a) 	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

b) 	Копия устава юридического лица;

c) 	копия лицензии на строительные и монтажные работы в строительном секторе, не ниже уровня III ответственности;

d) 	копии квалификационных сертификатов ключевого персонала;

e) 	График производства работ;

f) 	Подтверждение того, что Участник имеет или имеет доступ к основному оборудованию, механизмам и технике, необходимым для выполнения работ, сопоставимых по характеру и сложности с предметом закупок. В качестве подтверждения Участник должен предоставить информацию о технике и оборудовании, принадлежащих Участнику или задействованных на основании договоров аренды, достаточную для надлежащего и своевременного исполнения Контракта;

g) 	Экологические, социальные, охрана труда и безопасности (ESHS), включая:

- Меры по охране труда и технике безопасности;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ);

- Мероприятия по реагированию на чрезвычайные ситуации.

h) 	Ведомость объёмов работ (ВОР). Примечание: стоимость всех видов работ включает стоимость работ, материалов, оборудования, налоги, пошлины и другие расходы, связанные с выполнением строительных работ в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Список объёмов должен быть представлен в форме, указанной в документации закупок;

i) 	Копии балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках за последние три (3) года;

j) 	Справки от Государственной налоговой службы и Социального фонда Кыргызской Республики, подтверждающие отсутствие задолженности по обязательным платежам на дату подачи котировки.

- Крайний срок подачи предложений - 6 августа 2026 года, до 16:00 по времени Бишкека.

- Предложения должны быть предоставлены в установленный срок в запечатанном конверте, содержащем один оригинал и одну копию, с маркировкой «Оригинал» и «Копия». Кроме того, Участник должен предоставить электронную версию предложения на USB-носителе в формате PDF.

- Требования к квалификации для Участников:

  - Участник должен иметь опыт успешного исполнения как минимум двух (2) аналогичных контрактов за последние три (3) года, сопоставимых по характеру и сложности с работами, предусмотренными в данном запросе котировок. Участник должен предоставить копии контрактов и актов завершённых работ или другие документы, подтверждающие успешное завершение. Аналогичные работы подразумевают работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту или текущему ремонту объектов гражданской, социальной, инженерной, производственной и лесной инфраструктуры, сопоставимых по характеру и сложности с предметом закупки. Стоимость каждого подобного представленного контракта, не менее 6 410 000,00 сом, (Шесть миллионов четыреста десять тысяч) сома, копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за последние три года, подтверждающими наличие среднего годового оборота не менее: 6 410 000,00 сомов, (Шесть миллионов четыреста десять тысяч) сом.

b) 	У участника должны быть следующие ключевые сотрудники:

| Название | Минимальный опыт работ |
| --- | --- |
| Руководитель строительной площадки | Не менее 5 лет |
| Прораб | Не менее 3 лет |

c) 	Участник должен продемонстрировать наличие финансовых ресурсов, достаточных для надлежащего и своевременного исполнения Контракта, включая собственные средства, доступ к кредитной линии или письмо от финансового учреждения, подтверждающее наличие ликвидных средств на сумму не менее чем 6 410 000,00 сомов, (Шесть миллионов четыреста десять тысяч) сом.

- Местонахождение объектов:

Государственный природный парк «Чон-Кемин» Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (Кыргызская Республика, Чуйская область, Кеминский район, с. Торт-Куль, ул. Школьная, 17).

- Посещение объекта.

Участнику рекомендуется за свой счёт и под собственную ответственность посетить и осмотреть участок и прилегающую территорию, а также получить всю необходимую информацию для подготовки котировки и исполнения Контракта.

- Подача котировок.

Участники могут подавать в соответствии с пунктом 7 настоящего запроса на котировки. Участник подаёт котировку, она охватывает весь объем работ, включая все товары и количества, указанные в ведомости объёмов работ (ВОР). Частичные предложения внутри участка не допускаются и должны быть отклонены.

- Оценка котировок.

Заказчик присуждает контракт Участнику, чья цена имеет наименьшую оцененную цену, в значительной степени соответствует требованиям настоящего запроса на котировки, Участник признаный квалифицированным для надлежащего выполнения контракта. После подписания контракта Успешный Участник должен предоставить обеспечение исполнения в виде банковской гарантии в размере 10% от общей стоимости контракта (форма банковской гарантии указана в Приложении 4).

- Цены.

Цены должны быть указаны в кыргызских сомах. Котировки, содержащие цены в иной валюте, конвертируются в сомы по официальному курсу Национального банка Кыргызской Республики, действующему на дату окончания срока подачи котировок.

- Оплата

Оплата по Контракту осуществляется после завершения и приёмки 100% работ Заказчиком, в течение тридцати (30) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих завершение работ.

- Срок завершения.

Работы должны быть завершены в течение ста двадцати (120) календарных дней с даты подписания Контракта. Участник обязан указать предлагаемый срок завершения работ и представить график производства работ.

- Ответственность за дефекты.

Срок ответственности за дефекты составляет один (1) год с даты завершения работ. В качестве обеспечения исполнения обязательств по устранению дефектов Заказчик удерживает 5% от суммы Контракта. После подписания Акта завершения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию на период ответственности за дефекты в размере 5% от суммы Контракта. После предоставления и принятия Заказчиком банковской гарантии удержанная сумма выплачивается Подрядчику. В случае непредоставления банковской гарантии удержанная сумма выплачивается Подрядчику по истечении срока ответственности за дефекты при условии надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

- Срок действия котировки.

Срок действия котировок составляет шестьдесят (60) календарных дней с даты окончания срока подачи.

- Разъяснения.

Любые запросы на разъяснение по данному Запросу на котировки должны быть направлены письменно по электронной почте на адрес: procurement@apiu.kg не позднее 27 июля 2026 года. Заказчик обязан предоставить письменные ответы на все своевременно полученные запросы не позднее 31 июля 2026 года. Разъяснения, без раскрытия источника запроса, направляются всем Участникам, получившим документацию для данной закупки.

С искренним уважением,

Директор ОРСП											Т.Тулеев

Приложение 1

ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«___» ____________ 2026 года

Отделу реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 96А, каб. № 515 Директору ОРСП Тулееву Т.К.

Мы предлагаем выполнить Контракт №________________________________ в соответствии с Условиями Контракта, прилагаемого к настоящему Предложению, по Контрактной цене ___________ (сумма цифрами и прописью) (__________________________) (наименование валюты).

Мы предлагаем завершить строительство, описанное в Контракте, в течение ____ дней с даты подписания Контракта.

Срок действия котировки ______ календарных дней

Настоящее предложение и ваше письменное согласие составляют обязательный Контракта, между нами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое низкое или любое полученное вами предложение.

Настоящим мы подтверждаем, что данное предложение соответствует требованиям тендерной документации.

Ниже указано наименование и адрес сервисного предприятия, ответственного за устранение дефектов в течение гарантийного срока:

Подпись уполномоченного лица: 	_______________________________________________

Фамилия и должность подписавшего: 	_________________________________________

Наименование Подрядчика: 	_______________________________________________

Адрес: 	_________________________________________________________________

Телефон: 	_______________________________________________

Номер факса (если доступно): 	_____________________________

E-mail: 	_______________________________________________

Приложение 2

Ведомость объемов работ

ГПП Чон-Кемин

| № | Описание | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед. изм. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Строительство парника 200 м2 (10м х 20м) |  |  |  |  |
| 1.1 | Планировка площадей механизированным способом | м2 | 200,00 |  |  |
| 1.2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 3 | м3 | 28,80 |  |  |
| 1.3 | Устройство фундаментов бетонных | м3 | 18 |  |  |
| 1.4 | Устройство оснований и покрытий из гравийно-песчаных смесей, однослойных толщиной 12 см. | м2 | 13,60 |  |  |
| 1.5 | Смесь песчано-гравийная (приобретение) | м3 | 1,8 |  |  |
| 1.6 | Гильзы соединительные | шт | 32 |  |  |
| 1.7 | Установка монтажных изделий до 20 кг (со стоимостью материалов) | т | 0,120 |  |  |
| 1.8 | Установка каркасов и ограждений стальных | т | 1,74 |  |  |
| 1.9 | Конструкции стальные (приобретение) | т | 1,74 |  |  |
| 1.10 | Покрытие пленкой стен и кровель | м2 | 420 |  |  |
| 1.11 | Мембрана кровельная армированная на основе ПЭ с УФ-50 | м2 | 420 |  |  |
| 1.12 | Установка системы дождевания | к-т | 1 |  |  |
| 1.13 | Магистральный водовод труба ПЭ д.32мм-приобретение | м | 10 |  |  |
| 1.14 | Поливочная линия ПЭ труба д. 25 мм-приобретение | м | 60 |  |  |
| 1.15 | Стойки для форсунок ПЭ труба L=2,2 м.-приобретение | шт | 8 |  |  |
| 1.16 | Фитинги -тройники-приобретение | шт | 8 |  |  |
| 1.17 | Фитинги-кран (клапан)-приобретение | шт | 2 |  |  |
| 1.18 | Форсунки (микроспринклеры)- приобретение | шт | 8 |  |  |
| 1.19 | Фильтр-приобретение | шт | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 1. |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Строительство холодильного помещения 80 м2 (8м х 10м) |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | м3 | 40 |  |  |
| 2.2 | Устройство оснований и покрытий из гравийно-песчаных смесей, однослойных толщиной 12 см. | м2 | 7,2 |  |  |
| 2.3 | Смесь песчано-гравийная (приобретение) | м3 | 3,6 |  |  |
| 2.4 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 22 |  |  |
| 2.5 | Бетон В15 | м3 | 22 |  |  |
| 2.6 | Армирование подстилающих слоев | т | 0,6 |  |  |
| 2.7 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных | т | 3,5 |  |  |
| 2.8 | Конструкции стальные (приобретение) | т | 3,5 |  |  |
| 2.9 | Обшивка каркасных стени сэндвич панелями | м2 | 126 |  |  |
| 2.10 | Обшивка кровли сэндвич панелями | м2 | 80 |  |  |
| 2.11 | Вата минеральная толщиной 100 мм | м2 | 200,6 |  |  |
| 2.12 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 102 |  |  |
| 2.13 | Профнастил | т | 0,551 |  |  |
| 2.14 | Устройство карнизных элементов | т | 0,18 |  |  |
| 2.15 | Установка оконных блоков из ПВХ-профилей | м2 | 0,048 |  |  |
| 2.16 | Профили из ПВХ для рамной конструкции проема в комплекте | п.м | 2 |  |  |
| 2.17 | Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) | шт | 1 |  |  |
| 2.18 | Установка дверей стальных | шт | 1 |  |  |
| 2.19 | Двери стальные неутепленные 1250х500 мм | шт | 1 |  |  |
| 2.20 | Устройство каналов кабельных | м | 50 |  |  |
| 2.21 | Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2 | м | 50 |  |  |
| 2.22 | Ящик кабельный | шт | 1 |  |  |
| 2.23 | Счетчики. Устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1 |  |  |
| 2.24 | Счетчик электроэнергии трехфазный | шт | 1 |  |  |
| 2.25 | Установка светильников со светодиодными лампами | шт | 8 |  |  |
| 2.26 | Светильники со светодиодными лампами | шт | 8 |  |  |
| 2.27 | Кронштейны стальные | кг | 8 |  |  |
| 2.28 | Хомуты стальные | кг | 8 |  |  |
| 2.29 | Розетка скрытой проводки с заземлением | шт | 4 |  |  |
| 2.30 | Заземление низковольтное с одним электродом | к-т | 1 |  |  |
| 2.31 | Монтаж стеллажей, закрепляемых внутри зданий | т | 1 |  |  |
| 2.32 | Стеллажи для складов | т | 1 |  |  |
| 2.33 | Установка компрессорноконденсаторного блока | шт | 1 |  |  |
| 2.34 | Компрессорноконденсаторный блок (среднетемпературный режим, тип-компрессораспиральный, ширина-1440 мм, глубина 650 мм, высота 1350 мм, корпус-оцинкованная окрашенная сталь) | шт | 1 |  |  |
| 2.35 | Установка воздухоочистителя потолочного | шт | 2 |  |  |
| 2.36 | Воздухоочиститель потолочный производительность- 3400 м3/час, скорость вращения – 1380 об/мин, количество вентиляторов-2, напряжение-380В, ширина-1488 мм, глубина-455 мм, высота-555 мм, корпус-оцинкованная окрашенная сталь, теплообменник- из медных труб и алюминиевых профилированных пластин, встроенное термореле от перегрева) | шт | 2 |  |  |
|  | Итого по разделу 2. |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Навес-парник 800 м2 (40м х 20) |  |  |  |  |
| 3.1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | м2 | 800 |  |  |
| 3.2 | Разработка грунта в отвал экскаватором емкостью 0,25 м3 группа грунтов 3 | м3 | 67,2 |  |  |
| 3.3 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см | м2 | 96 |  |  |
| 3.4 | Смесь песчано-гравийная или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава | м3 | 11,52 |  |  |
| 3.5 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 43 |  |  |
| 3.6 | Бетон В15 | м3 | 43 |  |  |
| 3.7 | Гидроизоляция фундамента | м2 | 46,4 |  |  |
| 3.8 | Гильзы соединительные | шт | 52 |  |  |
| 3.9 | Установка каркасов стальных ангарных теплиц | т | 2,6 |  |  |
| 3.10 | Конструкции металлические | т | 2,6 |  |  |
| 3.11 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,22 |  |  |
| 3.12 | Антикоррозионная окраска металлоконструкций | м2 | 145 |  |  |
| 3.13 | Покрытие пленкой стен и кровель | м2 | 690 |  |  |
| 3.14 | Мембрана кровельная армированная на основе ПЭ с УФ-50 | м2 | 690 |  |  |
| 3.15 | Установка системы дождевания | к-т | 1 |  |  |
| 3.16 | Магистральный водовод труба ПЭ д.40 мм | м | 40 |  |  |
| 3.17 | Поливочная линия ПЭ труба д. 25 мм | шт | 150 |  |  |
| 3.18 | Стойки для форсунок ПЭ труба L=2,2 м. | шт | 50 |  |  |
| 3.19 | Фитинги -тройники | м | 50 |  |  |
| 3.20 | Фитинги-кран (клапан) | шт | 4 |  |  |
| 3.21 | Форсунки (микроспринклеры) | шт | 50 |  |  |
| 3.22 | Фильтр | шт | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 3. |  |  |  |  |
|  | Раздел 4. Линия электропередач вместе с установкой КТП |  |  |  |  |
|  | Подстанция |  |  |  |  |
| 4.1 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа на 3 стойках | шт | 1 |  |  |
| 4.2 | Стойки сборные ж/б под электрооборудование | м3 | 2,3 |  |  |
| 4.3 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с воздушными вводами | шт | 1 |  |  |
| 4.4 | Подстанция однотрансформаторная городская комплектная мощностью 25 кВа | шт | 1 |  |  |
| 4.5 | Установка трансформатора силового | шт | 1 |  |  |
| 4.6 | Трансформатор масляной силовой трехфазный 25 кВа напряжением до 10/0,4 кВ типа ТМ-25 | шт | 1 |  |  |
| 4.7 | Щит 0,4 со смотровым окошком с установкой | шт | 1 |  |  |
| 4.8 | Счетчик электроэнергии трехфазный тип СА4У-510 5А с установкой | шт | 1 |  |  |
| 4.9 | Заземление устройства |  |  |  |  |
| 4.10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали 50х50х5мм с установкой | шт | 8 |  |  |
| 4.11 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечение 160 мм2 с установкой | м | 60 |  |  |
| 4.12 | Кабельная линия 10 кВ |  |  |  |  |
| 4.13 | Установка ж/бетонных опор для совместной подвески провода ВЛ 0,38, 6-10 без приставок одностоечных | шт | 5 |  |  |
| 4.14 | Опора ж/бетонная концевая анкерная 4-х проводная А10-1 | шт | 1 |  |  |
| 4.15 | Опора ж/бетонная промежуточная 4-х проводная П10-1. | шт | 2 |  |  |
| 4.16 | Опора ж/бетонная угловая промежуточная 4-х проводная. УП10-1 | шт | 2 |  |  |
| 4.17 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ вручную (3 провода) | м | 65 |  |  |
| 4.18 | Провода неизолированные алюминиевые марки АС сечение 50/8 мм2 | т | 0,02886 |  |  |
| 4.19 | Разъединительный пункт с приводом ПРМЗ-10 типа РЛНД-1-10 с установкой | шт | 1 |  |  |
| 4.20 | Проводник заземляющий из круглой стали диаметр 8 мм с установкой | м | 10 |  |  |
| 4.21 | Воздушна линия |  |  |  |  |
| 4.22 | Установка ж/бетонных опор ВЛ 0,38-,6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт | 1 |  |  |
| 4.23 | Опора ж/бетонная 4-проводная К1-4 | шт | 1 |  |  |
| 4.24 | Развозка опор ВЛ 0,38-10 кВ | шт | 1 |  |  |
| 4.25 | Подвеска неизолированных проводов вручную | м | 390 |  |  |
| 4.26 | Провод алюминиевый сечением 16 мм2 марки А-16 | м | 390 |  |  |
| 4.27 | Проводник заземляющий из круглой стали d-10 мм с установкой | м | 10 |  |  |
| 4.28 | Траверс ТН-2 с установкой | шт | 1 |  |  |
| 4.29 | Изоляторы фарфоровые типа ТФ-20 с установкой | шт | 2 |  |  |
| 4.30 | Крюки подвесные для крепления изоляторов с установкой | шт | 4 |  |  |
| 4.31 | Ролики с установкой | шт | 4 |  |  |
| 4.32 | Скобы СК7 с установкой | шт | 8 |  |  |
| 4.33 | Шуруп для ГВЛ | шт | 8 |  |  |
| 4.34 | Наружное освещение |  |  |  |  |
| 4.35 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м. без креплений с откосами, грунт 3 группы | м3 | 0,306 |  |  |
| 4.36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы | м3 | 0,306 |  |  |
| 4.37 | Устройство фундаментов-столбов бетонных | м3 | 0,306 |  |  |
| 4.38 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных с приобретением | т | 0,2071 |  |  |
| 4.39 | Окраска за 1 раз лаком установленных стальных опор ВЛ 35-330 кВ | т | 0,207 |  |  |
| 4.40 | Установка светильников с лампами люминесцентными | шт | 2 |  |  |
| 4.41 | Светильник LED типа кобра для наружного освещения мощностью 100 Вт, 220 В | шт | 2 |  |  |
| 4.42 | Кронштейн КС-1 с установкой | шт | 2 |  |  |
| 4.43 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ вручную в населенной местности сечением до 35 мм2 (3 провода) | м | 37 |  |  |
| 4.44 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией 660В, сечением 2х16 мм2 марки ВВГнг-660 | м | 10 |  |  |
| 4.45 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией. В оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2 | м | 27 |  |  |
| 4.46 | Выключатель герметический с установкой | шт | 1 |  |  |
| 4.47 | Фотореле ФТ-12 с установкой | шт | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |
|  | Раздел 5. Гумусная яма – 3 ямы (расчет дан на 1 яму) |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка грунта экскаватором в отвал (котлован 10×3 м, глубина 1.5 м) | м3 | 405 |  |  |
| 5.2 | Доработка грунта вручную | м3 | 30 |  |  |
| 5.3 | Устройство ПГС | м3 | 75 |  |  |
| 5.4 | Уплотнение ПГС трамбовками | м3 | 75 |  |  |
| 5.5 | Бетонная подготовка B15 толщиной 100 мм | м3 | 30 |  |  |
| 5.6 | Устройство монолитного ж/бетона (днище) t=150 мм бетон В25 | м3 | 13,5 |  |  |
| 5.7 | Устройство монолитного ж/бетона (днище) t=150 мм бетон В25 | м3 | 32,4 |  |  |
| 5.8 | Устройство внутренних монолитных ж/бетонных перегородок t=150 мм бетон В25 (3 перегородки) | м3 | 12,15 |  |  |
| 5.9 | Устройство пандус монолитный бетон В25 (уклон 20-25◦) | м3 | 6 |  |  |
| 5.10 | Арматура диаметр 12 мм (шаг 200х200) | т | 6,6 |  |  |
| 5.11 | Монтаж опалубки | м2 | 594 |  |  |
| 5.12 | Демонтаж опалубки | м2 | 594 |  |  |
| 5.13 | Монтаж деревянных стропил | м2 | 90 |  |  |
| 5.14 | Укладка профнастила с креплением | м2 | 90 |  |  |
| 5.15 | Устройство гидроизоляционного слоя | м2 | 90 |  |  |
| 5.16 | Обмазочная битумная гидроизоляция 2 слоя | м2 | 360 |  |  |
| 5.17 | Сварка металлических крышек | шт | 12 |  |  |
| 5.18 | Листы стальные 2–3 мм для крышек | м2 | 22,8 |  |  |
| 5.19 | Петли, ручки, замки для крышек | к-т | 3 |  |  |
| 5.20 | Дверцы перед секциями металлические | шт | 12 |  |  |
| 5.21 | Анкерные болты, крепёж | к-т | 3 |  |  |
| 5.22 | Листы стальные 2–3 мм для крышек | м2 | 22,8 |  |  |
| 5.23 | Установка дверей | шт | 12 |  |  |
| 5.24 | Установка вентиляции | шт | 3 |  |  |
| 5.25 | Битумно-полимерная мастика 2 слоя | м2 | 360 |  |  |
| 5.26 | Устройство гетекстиля | м2 | 105 |  |  |
| 5.27 | Геотекстиль плотностью 150 г/м² | м2 | 105 |  |  |
| 5.28 | Труба дренажная ПНД 110 мм | м | 78 |  |  |
| 5.29 | Колена/фитинги | к-т | 3 |  |  |
| 5.30 | Вентиляционные трубы Ø110 (по 2 м.) | шт | 6 |  |  |
|  | Итого по разделу 5. |  |  |  |  |

Подпись: 	_________________________

Дата: 	_________________________

Имя уполномоченного лица: 	_________________________

Наименование организации: 	_________________________

Приложение 3

Контракт №

Настоящий Контракт на Строительные работы в ___________ области № ____________, далее – Контракт, заключен «__» _____________ 2026 года между:

- Отделом реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики (Заказчик), с одной стороны и – «_______________» находящегося по адресу: ____________________, именуемого в дальнейшем - Подрядчик, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые - Стороны, а по отдельности - Сторона.

Поскольку Заказчик запросил котировки на строительные работы _________________________ № ___________________, и Заказчик принял Котировку Подрядчика от «__» __________ 2026 года на выполнение и завершение таких работ, и исправление любых дефектов, связанных с работами, настоящим Контракт устанавливает следующее:

- Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы, указанные в Ведомости объемов работ (Приложение 1), включенной в Котировку Подрядчика, которая составляет неотъемлемую часть настоящего Контракта, профессионально и квалифицировано в соответствии со следующими Условиями Контракта:

a) Банковская гарантия исполнения Контракта должна быть предоставлена Заказчику в течение четырнадцати (14) дней с момента получения Уведомления о присуждении контракта и оформлена в размере десяти процентов (10%) от суммы Контракта в банке, приемлемом для Заказчика. Гарантия исполнения Контракта должна оставаться действительной до даты, наступающей через двадцать восемь (28) дней после завершения всего объёма Работ;

b) устранить все дефекты в течение 30 дней после получения уведомления Уполномоченного инженера в течение периода выполнения Контракта и в последствии дефекты, о которых было сообщено в течение периода устранения дефектов.

c) Заказчик оставляет за собой право расторгнуть Контракт в случае неудовлетворительного исполнения обязанностей, направив письменное уведомление за десять (10) дней. Если исполнение Контракта будет затронуто обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими от Заказчика или Подрядчика, Инженер, осуществляющий надзор за исполнением Контракта, уведомляет Стороны о таком событии. В этом случае как Заказчик, так и Подрядчик имеют право расторгнуть Контракт, направив уведомление за десять (10) дней другой Стороне, без каких-либо финансовых последствий для обеих Сторон, за исключением оплаты за работы, надлежащим образом выполненные к моменту расторжения, где это применимо.

d) все материалы и строительное оборудование на рабочей площадке, временные работы, и работы считаются собственностью Заказчика, если Контракт прекращен по вине Подрядчика.

e) во всех случаях Подрядчик должен соблюдать указания Уполномоченного инженера.

f) в течении 7 дней после подписания Контракта Подрядчик предоставляет Инженеру, осуществляющим надзор за исполнением Контракта, программу с описанием основных методов и график завершения работ.

g) период выполнения Контракта составляет до «__» ____________ 2026 года с даты подписания Контракта.

h) в случае изменений в количестве работ, ставки за единицу будут использованы для таких изменений. Новые пункты работ, выполненные по предписанию Инженера, будут оплачиваться по взаимно согласованным ставкам, а в случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Инженером, последний определит ставки за единицу, обязательные для Подрядчика.

i) настоящий Контракт должен регулироваться действующим законодательством Кыргызской Республики.

j) Подрядчик несет ответственность за безопасность и сохранность всей деятельности на участке.

k) во время выполнения работ заказчик назначает руководителям контракта, Инженера ОРСП - будет проводить инспекцию работ на участке для уточнения соответствия выполнения работ Подрядчиком спецификациям и необходимого количества, и качества согласно спецификациям. Инженер, осуществляющий надзор за исполнением Контракта, не примет работы, выполненные не в соответствии с требуемыми спецификациями в приложении 2, а Подрядчику необходимо предпринять незамедлительные действия по устранению всех дефектов в соответствии с подпунктом (b) выше.

l) Любая из Сторон вправе расторгнуть Контракт в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или иных непредвиденных обстоятельств, направив другой Стороне письменное уведомление за десять (10) дней.

m) подрядчик несет ответственность по выплатам всех налогов, сборов, пошлин и НДС, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

n) любые разногласия или споры, вытекающие из настоящего Контракта между Заказчиком и Подрядчиком, должны быть разрешены мирным способом. В случае, если спор не разрешается мирным способом, то любая из сторон в праве передать дело в суд/арбитраж и/или урегулированы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

o) в случае срыва срока окончания работ к предлагаемому сроку завершения Подрядчик выплачивает Заказчику неустойки в размере 1,0% за каждую просроченную неделю от общей суммы Контракта, но не более 10% от суммы Контракта. Данный пункт не распространяется, если невыполнение Контракта к сроку связано с форс-мажорными обстоятельствами.

p) (o)	заказчик по производственной необходимости, может изменить объемы работ или по отдельному виду работ, а также при выявлении новых дополнительных работ, которые не были учтены в проектно-сметных документациях с условием соблюдения строительных и разрешительных нормативов согласно законодательству, на 15 процентов от первоначальной стоимости Контракта.

- Принимая во внимание, что Заказчик обязуется выплатить Подрядчику стоимость Контракта в сумме ,00 (пропись) сомов в следующим образом и в виде следующих частей:

a) Все платежи осуществляются за полностью выполненный объём работ после предоставления Акта выполненных работ;

b) Заказчик удерживает из платежа, причитающегося Подрядчику, пять процентов (5%) в качестве гарантийного удержания до завершения всех Работ. Сумма удержания подлежит выплате после истечения периода ответственности за дефекты либо при предоставлении Подрядчиком банковской гарантии, приемлемой для Заказчика, покрывающей период ответственности за дефекты;

c) период исправления дефектов составляет 12 месяцев после приемки Заказчиком завершенных работ.

- Проверка и аудит

3.1. Подрядчик должен следовать всем указаниям руководителя проекта, которые соответствуют действующим законодательствам по месту нахождения Объекта.

3.2. Подрядчик уполномочивает и обязуется обеспечить, чтобы любой Субподрядчик предоставил IFAD и/или лицам или аудиторам, назначенным IFAD, право на инспекцию и/или аудит его бухгалтерских счетов и документации, а также иных документов, связанных с подачей ценового предложения, выполнением работ и соблюдением условий Контракта. Несоблюдение данного обязательства может рассматриваться как запрещённая практика и повлечь расторжение Контракта и/или применение санкций со стороны IFAD, включая, но не ограничиваясь, признанием неправомочным для участия в закупочных процедурах в соответствии с применимыми процедурами IFAD по санкциям.

Прекращения действия Контракта

4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт, направив письменное уведомление Подрядчику не менее чем за десять (10) рабочих дней после наступления любого из событий, указанных в подпунктах (a)–(d) настоящего положения:

a) В случае, если Подрядчик не устраняет нарушение в выполнении своих обязательств в рамках настоящего Контракта в течение семи (7) рабочих дней после получения уведомления, или в течение любого дополнительного периода, впоследствии утвержденного в письменном виде Заказчика;

b) В случае объявления Подрядчика несостоятельным и банкротом;

c) В случае, если Подрядчик, по мнению Заказчика, был вовлечен в коррупционную, мошенническую деятельность, в практику сговоров или обструкционистскую практику в конкурентной борьбе за или при выполнении Контракта;

d) В случае, если Заказчик, по своему усмотрению и по любой другой причине, примет решение прекратить действие настоящего Контракта.

- Запрет мошенничества и коррупции

- Подрядчик обязуется соблюдать и выполнять контракт в соответствии с пересмотренной Политикой МФСР по предотвращению мошенничества и коррупции в своей деятельности и операциях (далее «Антикоррупционная политика МФСР»). Несоблюдение этой политики может привести к расторжению Контракта.

- В соответствии с Антикоррупционной политикой МФСР, Фонд имеет право применять санкции к фирмам и частным лицам, в том числе путем объявления их лишенными права, навсегда или на установленный период времени, участвовать в любой деятельности или операции, финансируемой или управляемой МФСР. (отстранение). Фонд также имеет право признавать отстранения других международных финансовых институтов в соответствии со своей Антикоррупционной политикой.

- Подрядчик примет соответствующие меры для информирования потенциальных субподрядчиков, субконсультантов, поставщиков, агентов и любых своих агентов или сотрудников об их обязательствах в соответствии с Антикоррупционной политикой МФСР и потребует от них соблюдения этой политики в связи с их участием в конкурировать за этот контракт или выполнять его.

- Подрядчик обязан заполнить и подписать прилагаемую форму самосертификации. В частности, подрядчик обязан раскрывать соответствующие предыдущие санкции и уголовные судимости, а также любые комиссионные или сборы, выплаченные или подлежащие выплате любым агентам или другой стороне, в связи с этим процессом закупок или исполнением контракта.

- Подрядчик обязан в полной мере сотрудничать с любым расследованием, проводимым Фондом, в том числе путем предоставления персонала для собеседований и предоставления полного доступа ко всем без исключения счетам, помещениям, документам и записям (включая электронные записи), имеющим отношение к настоящему контракту. или соответствующий процесс закупок и обеспечить проверку и/или проверку таких счетов, помещений, записей и документов аудиторами или следователями, назначенными Фондом.

- Подрядчик должен хранить все записи и документы, включая электронные записи, относящиеся к настоящему контракту, его исполнению и/или соответствующему процессу торгов, доступным в течение как минимум трех (3) лет после завершения исполнения контракта.

- Запрет сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и злоупотреблений

- a) Подрядчик прямо соглашается соблюдать и исполнять Контракт в соответствии с Политикой ИФАД по предотвращению и реагированию на сексуальные домогательства, сексуальную эксплуатацию и злоупотребления, которая является неотъемлемой частью настоящих Условий Контракта.

- b) Подрядчик обязан принять все необходимые меры для предотвращения и запрета сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации и злоупотреблений со стороны своего персонала и субподрядчиков, а также любых иных лиц, прямо или косвенно нанятых Подрядчиком или его субподрядчиками при исполнении Контракта.

- c) Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику или ИФАД обо всех случаях сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации или злоупотреблений, возникших в ходе или в связи с исполнением Контракта либо до его заключения, включая вынесенные приговоры, дисциплинарные меры, санкции или расследования.

- d) Заказчик вправе принять соответствующие меры, включая расторжение Контракта, на основании доказанных фактов сексуальных домогательств, сексуальной эксплуатации или злоупотреблений, возникших в ходе или в связи с исполнением Контракта.

- Экологическое и социальное соответствие

a) Подрядчик обязан соблюдать все применимые экологические, социальные, санитарные и требования безопасности, установленные законодательством Кыргызской Республики, Руководством по реализации проекта (РРП), а также Процедурами ИФАД по социальной, экологической и климатической оценке (SECAP).

b) Подрядчик обязан принять все необходимые меры для минимизации экологических и социальных рисков, возникающих при выполнении работ, и незамедлительно устранять любые инциденты, происходящие в ходе реализации Контракта.

c) Несоблюдение указанных требований может являться основанием для приостановки работ или расторжения Контракта.

В подтверждении чему стороны настоящего Контракта подтверждают заключение Контракта в этот день и год.

| ЗА И ОТ ИМЕНИ ЗАКАЗЧИКА | ЗА И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА |
| --- | --- |
| Подписано___________________________ | Подписано_______________________ |

Приложение к контракту

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ

Прилеплены отдельным файлом.

Уведомление о присуждении

[Уведомление о присуждении контракта должно быть основой для заключения контракта, как описано в статье 45 ИУТ. Данная форма уведомления о присуждении контракта должна быть заполнена и отправлена ​​победителю торгов только после завершения оценки предложений, при условии любого рассмотрения. и/или выдача заявления об отсутствии возражений со стороны МФСР, если это необходимо.]

[дата]

Кому: [указать название и адрес подрядчика]

Ответ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ссылка: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Настоящим уведомляем вас о том, что ваша заявка датирована [вставить дату] для выполнения вышеупомянутой ссылки на предложение по принятой цене контракта в размере [вставить сумму прописью и цифрами] [вставить название валюты], с исправлениями и изменениями в соответствии с инструкцией для участников торгов настоящим принимается покупателем.

Настоящим вам предлагается: (a) подписать и вернуть прилагаемый контракт, (b) форму самосертификации подрядчика и (c) направить гарантию исполнения обязательств в соответствии со статьей 16 GCC в течение 14 дней после получения настоящего уведомления о присуждении контракта и (d ) приступить к поставке указанных товаров и сопутствующих услуг в соответствии с контрактом.

Подпись:

Должность:

[Распечатанная ФИО]

Вложение: Контракт

Приложение 4

Гарантия исполнения контракта

(Банковская гарантия)

[Эта форма заполняется банком в соответствии с приведенными инструкциями, по просьбе выигравшего Участника торгов]

[Фирменный бланк гаранта или код SWIFT]

Бенефициар: [укажите имя и адрес Покупателя]

Дата: [указать дату (число, месяц и год) подачи Конкурсного предложения]

ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА №: [указать номер гарантии]

Мы были информированы о том, что [указать полное наименование Поставщика] (далее именуемый "Поставщик") заключил с вами Контракт № [указать номер] от [указать число и месяц], [указать год] на поставку [описание Товаров и Сопутствующих услуг] (далее именуемый "Контракт").

Кроме того, нам известно, что, согласно условиям Контракта, требуется представление Гарантии исполнения контракта.

По просьбе Поставщика, настоящим мы безотзывно обязуемся уплатить вам любую сумму или суммы, не превышающие [указать сумму (суммы) цифрами и прописью] по получении нами от вас первого требования в письменной форме, заявляющего, что Поставщик нарушил свои обязательства по Контракту, без возражений или споров, и без необходимости с вашей стороны доказывать или обосновывать причины вашего требования или суммы, указанной в нем.

Срок настоящей гарантии истечет не позднее, чем [указать число] [указать месяц] [указать год], и любое требование оплаты по Гарантии должно быть получено нами в этом офисе не позднее указанной даты.

К данной гарантии применимы «Единые правила гарантий до востребования», публикация МТП № 758, за исключением того, что настоящим исключается в Статье 15 (а).

[подписи]

Примечание: Весь текст, выделенный курсивом (включая сноски), предназначен для использования при подготовке этой формы и должен быть удален из конечного документа.

Приложение 5

Форма само-подтверждения

Данная форма само-подтверждения заполняется Подрядчиком. Подрядчик представляет [указать название закупающей организации] заполненную форму вместе с подписанным контрактным соглашением. Ниже представлены Инструкции по заполнению этой формы.

| Полное юридическое название поставщика: |  |
| --- | --- |
| Полное ФИО и должность законного представителя подрядчика: |  |
| Полное название и номер контракта: |  |
| Проект, с которым был подписан контракт: |  |
| Страна: |  |
| Дата: |  |

Настоящим я подтверждаю, что являюсь уполномоченным представителем [название подрядчика], а также что информация, представленная здесь, является достоверной и точной во всех существенных отношениях, и я понимаю, что любое существенное ложное заявление, искажение или непредоставление информации, запрошенной в этом документе Само-подтверждения может повлечь за собой санкции и средства правовой защиты, включая приостановление или прекращение действия контракта между подрядчиком и закупающей организацией, а также лишение права на постоянной основе, чтобы участвовать в деятельности и операциях, финансируемых и/или управляемых МФСР, в соответствии с Руководством по закупкам МФСР, Справочником по закупкам МФСР и другими применимыми политиками и процедурами МФСР, включая «Политику МФСР по предотвращению мошенничества и коррупции в его деятельности и операциях» (доступную по ссылке: www.ifad.org/anticorruption_policy) и «Политику предотвращения и реагирования на сексуальные домогательства, сексуальную эксплуатацию и насилие» (доступную по ссылке https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506).

Подпись уполномоченного лица:	Дата:

ФИО подписавшего печатными буквами:

- Участник торгов удостоверяет, что сам, его собственник(и), агенты, суб-консультанты, субподрядчики, консорциум и партнеры по совместным предприятиям НЕ участвовали в мошенничестве, коррупции, сговоре, принуждении или препятствиях в связи с настоящим процессом закупок.

- Участник торгов заявляет о том, что следующие уголовные обвинения, административные санкции (в том числе лишение прав на участие в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав на участие или “Соглашением о взаимном лишении прав”)5 и/или временные отстранения были наложены на участника торгов и/или любого из его директоров, партнеров, собственников, ключевого персонала, агентов, суб- консультантов, субподрядчиков, консорциумов и партнеров по совместным предприятиям:

| Характер меры (т.е., судимость, административны й штраф или временное лишение прав на участие) | Наложен со стороны | Имя осужденной, оштрафованной или временно отстраненной стороны (и отношение к участнику торгов) | Основания для применения меры (т.е. мошенничеств о при осуществлени и закупок или коррупция при выполнении контракта) | Дата и время (продолжит ельность) меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае отсутствия судимости, административных штрафов или временного отстранения указать «нет».

- Участник торгов удостоверяет, что сам, в том числе его директор(а), партнер(ы), собственник(и), ключевой персонал, агенты, суб-консультанты, субподрядчики, консорциум и партнеры по совместному предприятию, НЕ участвовали в актах сексуального домогательства, сексуального принуждения и насилия в связи с настоящим процессом закупок и настоящим контрактом.

- Участник торгов удостоверяет, что сам, в том числе его директор(а), партнер(ы), собственник(и), ключевой персонал, агенты, суб-консультанты, субподрядчики, консорциум и партнеры по совместному предприятию, НЕ судимы, не имеют административных штрафов и/или не были временно отстранены за участие в актах сексуального домогательства, сексуального принуждения и насилия.

- Участник торгов удостоверяет, что он сам, его собственник(и), агенты, суб-консультанты, субподрядчики, консорциум и партнеры по совместным предприятиям Не имеют фактических, потенциальных или обоснованно предполагаемых конфликтов интересов, и в частности, что они:

  - Не имеют какого-либо фактического или потенциального, и не имеют разумных оснований иметь, хотя бы одного контролирующего партнера, имеющего отношение к одной или нескольким другим сторонам в процессе торгов или исполнения контракта;

  - Не имеют какого-либо фактического или потенциального, и не имеют разумных оснований иметь, такого же законного представителя в качестве другого участника торгов в целях настоящего предложения или выполнения контракта;

  - Не имеют каких-либо фактических или потенциальных, и не имеют достаточных оснований полагать, что имеют отношения, напрямую или через третьих лиц, которые дают им возможность иметь доступ к ненадлежащей или нераскрытой информации или влиять на процесс торгов и выполнение контракта или влиять на решения закупающей организации в отношении процесса отбора для настоящей закупки или во время исполнения контракта;

  - Не участвуют и потенциально или обоснованно не участвуют в более чем одной тендерной заявке/предложении;

  - И не имеют каких-либо фактических или потенциальных, и не имеют разумных оснований для деловых или семейных отношений с членом совета директоров закупающей организации или ее персоналом, Фондом или его персоналом или любым другим лицом, которое принимал или мог участвовать прямо или косвенно в любой части (i) подготовки тендерной документации, (ii) процесса отбора для этой закупки или

(iii) исполнения контракта, за исключением фактических, потенциальных или обоснованных конфликтов, возникающих вследствие этих отношений, которые были разрешены непосредственно Фондом в письменной форме.

  - [заполняется только если не проверены предыдущие пункты]

Участник торгов заявляет о следующих фактических, потенциальных или разумно предполагаемых конфликтах интересов, которые могут повлиять или могут быть разумно восприняты другими как влияющие на беспристрастность в любом вопросе, имеющем отношение к процессу закупок, включая процесс отбора и исполнение контракта, с пониманием и принятием того, что любые действия в связи с раскрытием этой информации будут полностью зависеть от усмотрения Фонда:

[подробно опишите любые фактические, потенциальные или обоснованно предполагаемые конфликты интересов, включая их характер и персонал, собственника (владельцев), агентов, суб-консультантов, субподрядчиков, консорциумов или партнеров по совместному предприятию

- Участник торгов удостоверяет, что в связи с настоящим процессом торгов НЕ было произведено выплат, вознаграждений, комиссионных, подарков или что-либо другое, представляющее ценность, или не было произведено обмена или выплат.

ИЛИ

- [Заполняется только если не проверен предыдущий пункт]

Участник торгов заявляет, что в связи с настоящим процессом торгов были произведены следующие выплаты, вознаграждения, комиссионные, подарки или что-либо другое, имеющее ценность, были произведены обмены или выплаты:

- [Имя получателя/адрес/дата/причина/сумма]

- [Имя получателя/адрес/дата/причина/сумма]

- [Имя получателя/адрес/дата/причина/сумма]

5 Соглашение о взаимном лишении прав было заключено Группой Всемирного Банка, Межамериканским банком развития, Африканским банком развития, Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития, дополнительную информацию можно найти на сайте: http://crossdebarment.org/

Инструкция по заполнению формы самосертификации

Список Всемирного банка неправомочных фирм/компаний и частных лиц представляет собой базу данных с возможностью поиска, которая при введении имени/названия для поиска показывает страницу с положительными или отрицательными результатами поиска, чтобы документально подтвердить соответствие правомочности.

Поставщик должен распечатать, поставить дату и прикрепить страницу (страницы) результатов к форме само-подтверждения, которая должна гласить: «никаких соответствующих записей о правомочности не было найдено».

Если (а) такая запись(и) была найдена - то есть на странице (ах) результатов показано, что одно или несколько физических или юридических лиц, включая самого поставщика, являются неправомочными на заключение контрактов Всемирного банка на основании «об общем лишении статуса/ отстранении» поставщик должен предоставить подробный отчет об этих санкциях и их продолжительности, если это применимо, или уведомить закупающую организацию, а также в случае, если поставщик считает, что данное заключение является «ложно положительным».

Закупающая организация определит, следует ли продолжить выполнение контракта или разрешить поставщику произвести замену. Это определение будет приниматься в индивидуальном порядке и потребует одобрения со стороны МФСР независимо от предполагаемой/расчетной стоимости предлагаемого контракта.

Все эти документы должны храниться поставщиком как часть общей записи контракта с закупающей организацией в течение всего срока действия контракта и в течение как минимум трех лет после завершения контракта.

Все эти документы должны храниться поставщиком как часть общей документации по контракту с закупающей организацией в течение всего срока действия контракта и в течение как минимум трех лет после завершения контракта.

Раздел IX. Пересмотренная Политика МФСР по предотвращению мошенничества и коррупции в его деятельности и операциях

Введение

- Фонд признает, что предотвращение и пресечение мошенничества и коррупции в его деятельности и операциях являются ключевыми компонентами его мандата в области развития и фидуциарных обязанностей. Фонд не приемлет отвлечения или разбазаривания своих ресурсов с помощью методов, определенных в пункте 6 ниже.

- Целью настоящей политики является установление общих принципов, обязанностей и процедур, которые Фонд должен применять для предотвращения и устранения запрещенных практик в своей деятельности и операциях.

- Эта политика вступает в силу с даты ее выпуска. Он отменяет и заменяет Политику МФСР по предотвращению мошенничества и коррупции в его деятельности и операциях (EB 2005/85/R.5/Rev.1) от 24 ноября 2005 года.

II. Политика

А. Общие принципы

- Фонд нетерпим к запрещенным практикам в своей деятельности и операциях. Все физические и юридические лица, перечисленные в пункте 7 ниже, должны принимать надлежащие меры для предотвращения, смягчения последствий и борьбы с запрещенной практикой при участии в операции или деятельности, финансируемой и/или управляемой МФСР.

- Фонд стремится обеспечить, чтобы физические и юридические лица, которые добросовестно помогают предотвращать или сообщать о заявлениях о запрещенных действиях, были защищены от возмездия, а также защищать физических и юридических лиц, в отношении которых выдвигаются несправедливые или злонамеренные обвинения.

B. Запрещенные действия

- Следующие методы считаются запрещенными, если они связаны с деятельностью или деятельностью, финансируемой и/или управляемой МФСР:

(а)  «Коррупционная практика» — это предложение, дарение, получение или вымогательство, прямо или косвенно, чего-либо ценного с целью неправомерного влияния на действия другой стороны;

(b)  «Мошенническая практика» — это любое действие или бездействие, включая введение в заблуждение, которое намеренно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение сторону с целью получения финансовой или иной выгоды или уклонения от выполнения обязательства;

(c)   «Сговор» — это Контрактенность между двумя или более сторонами, направленная на достижение неправомерной цели, включая неправомерное влияние на действия другой стороны;

(d)  «Практика принуждения» — это нанесение ущерба или причинение вреда, либо угроза причинения ущерба или вреда, прямо или косвенно, любой стороне или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия той или другой стороны;

(e)  «Обструктивная практика» — это: (i) преднамеренное уничтожение, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств, которые могут иметь значение для расследования Фондом, или предоставление следователям ложных сведений с целью существенно воспрепятствовать расследованию Фонда; (ii) угрозы, преследование или запугивание любой стороны с целью помешать этой стороне раскрыть свои знания по вопросам, имеющим отношение к расследованию Фондом, или от проведения такого расследования; и/или (iii) совершение любого действия, направленного на существенное воспрепятствование осуществлению Контрактных прав Фонда на аудит, проверку и доступ к информации.

С. Охват

- Эта политика применяется ко всем операциям и мероприятиям, финансируемым и/или управляемым МФСР, а также к следующим физическим и юридическим лицам:

(а) Сотрудники МФСР и другие лица, работающие в МФСР в качестве внештатного персонала («МФСР

(b)  штатный и внештатный персонал»);

(c)   Физические и юридические лица, заключившие коммерческий контракт с Фондом, и любые их агенты или сотрудники («»);

(d)  Государственные организации, получающие финансирование МФСР или финансирование под управлением Фонда и любых их агентов или сотрудников («государственные получатели»), и частные организации, получающие финансирование МФСР или финансирование под управлением Фонда и любых их агентов или сотрудников («негосударственные получатели») (все вместе именуемые «получатели»); и

(е)  Физические и юридические лица, кроме упомянутых выше, которые получают, подают заявки на получение, несут ответственность за депонирование или передачу, или принимают или влияют на решения относительно использования поступлений от финансирования МФСР или финансирования, управляемого Фондом, включая, но не ограничиваясь, партнеры-исполнители, поставщики услуг, подрядчики, поставщики, субподрядчики, субпоставщики, участники торгов, консультанты и любые их агенты или сотрудники. (Все такие физические и юридические лица совместно именуются «третьи лица».)

D. Обязанности

(i) Обязанности Фонда

- Фонд стремится предотвращать, смягчать и бороться с запрещенной практикой в ​​своей деятельности и операциях. Это может включать принятие и поддержание:

(а)  Информационные связи и нормативно-правовая база, разработанные для обеспечения того, чтобы эта политика доводилась до сведения сотрудников и внештатных сотрудников МФСР, поставщиков, получателей и третьих лиц и отражалась в закупочной документации и контрактах, касающихся финансируемых и/или управляемых МФСР деятельность и операции;

(b)  Фидуциарный контроль и процессы надзора, предназначенные для поддержки соблюдения этой политики штатным и внештатным персоналом МФСР, поставщиками, получателями и третьими сторонами;

(с)   Меры, касающиеся получения конфиденциальных жалоб, защиты лиц, сообщающих о нарушениях, расследований, санкций и дисциплинарных мер, которые предназначены для обеспечения того, чтобы о запрещенных действиях можно было должным образом сообщать и принимать меры; и

(d)  Меры, направленные на обеспечение того, чтобы Фонд мог сообщать о физических и юридических лицах, в отношении которых было установлено, что они занимаются запрещенной практикой, другим многосторонним организациям, которые могут подвергаться аналогичным действиям со стороны тех же физических и юридических лиц, а также местным органам власти в случаях, когда местные законы могут было нарушено.

(ii) Обязанности сотрудников МФСР и внештатного персонала, поставщиков и третьих сторон

- При участии в операциях или мероприятиях, финансируемых и/или управляемых МФСР, штатные и внештатные сотрудники МФСР, поставщики и третьи стороны должны:

(а)  Воздерживаться от участия в запрещенных действиях;

(b)  Участвовать в проверках должной осмотрительности и раскрывать, при необходимости, информацию, касающуюся себя или любого из своих ключевых сотрудников, относительно соответствующих уголовных судимостей, административных санкций и/или временных отстранений; информация об агентах, вовлеченных в процесс закупок или контракт, включая комиссионные или сборы, уплаченные или подлежащие уплате; и информацию о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов в связи с процессом закупок или выполнением контракта;

(с)   Незамедлительно сообщать в Фонд о любых утверждениях или других признаках запрещенной практики, которые попадают в их поле зрения в связи с их участием в операциях или мероприятиях, финансируемых и/или управляемых МФСР;

(d)  Полностью сотрудничать с любым расследованием, проводимым Фондом, в том числе предоставляя персонал для проведения опросов и предоставляя полный доступ ко всем без исключения счетам, помещениям, документам и записям (включая электронные записи), относящимся к соответствующим финансируемым и/или управляемым МФСР операция или деятельность, а также проведение аудита и/или проверки таких счетов, помещений, документов и записей аудиторами и/или следователями, назначенными Фондом; и

(е)  Сохранять строгую конфиденциальность в отношении любой и всей информации, полученной в результате их участия в расследовании МФСР или процессе наложения санкций.

- При участии в операции или деятельности, финансируемой и/или управляемой МФСР, поставщики и третьи стороны должны вести все счета, документы и записи, относящиеся к этой операции или деятельности, в течение надлежащего периода времени, как указано в соответствующих закупочных документах или контрактов.

(iii) Обязанности получателей

- Участвуя в финансируемой и/или управляемой МФСР операции или деятельности, получатели будут принимать соответствующие меры для предотвращения, смягчения последствий и борьбы с запрещенными методами. В частности, они будут:

(а)  Принять надлежащую фидуциарную и административную практику и институциональные механизмы для обеспечения того, чтобы поступления от любого финансирования МФСР или финансирования, управляемого Фондом, использовались только для тех целей, для которых они были предоставлены;

(b)  В процессе отбора и/или до вступления в Контрактные отношения с третьей стороной проводить надлежащие комплексные проверки выбранного участника торгов или потенциального подрядчика, в том числе путем проверки того, не был ли выбранный участник торгов или потенциальный подрядчик публично отстранен от участия в какой-либо из МФУ, которые подписали Соглашение о взаимном исполнении решений о лишении прав и, если да, соответствует ли отстранение требованиям взаимного признания в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав;

(с)   Принять надлежащие меры для информирования третьих лиц и бенефициаров (определяемых как «лица, которых Фонд намеревается обслуживать посредством своих грантов и займов») о настоящей политике, а также о конфиденциальном и безопасном адресе электронной почты Фонда для получения жалоб относительно запрещенных практики;

(d)  Включить в закупочную документацию и контракты с третьими лицами положения, которые будут:

(i)           Требовать от третьих сторон раскрывать в ходе процесса закупок и в любое время после этого информацию, касающуюся их самих или любого их ключевого персонала, относительно соответствующих уголовных судимостей, административных санкций и/или временных отстранений; информация об агентах, вовлеченных в процесс закупок или выполнение контракта, включая комиссионные или сборы, уплаченные или подлежащие уплате; и информацию о любых фактических или потенциальных конфликтах интересов в связи с процессом закупок или выполнением контракта;

(ii)            Требовать от третьих сторон незамедлительно сообщать в Фонд о любых утверждениях или других признаках запрещенной практики, которые попадают в их поле зрения в силу их участия в операциях или деятельности, финансируемых и/или управляемых МФСР;

(iii)             Информировать третьи стороны о юрисдикции Фонда для расследования утверждений и других признаков запрещенной практики и наложения санкций на третьи стороны за такую ​​практику в связи с финансируемой и/или управляемой МФСР операцией или деятельностью;

(iv)           Требовать от третьих сторон полного сотрудничества с любым расследованием, проводимым Фондом, в том числе путем предоставления персонала для проведения опросов и предоставления полного доступа ко всем без исключения счетам, помещениям, документам и записям (включая электронные записи), относящимся к соответствующим финансируемым МФСР и /или операция или деятельность, управляемая МФСР, и проведение аудита и/или проверки таких счетов, помещений, записей и документов

(v)              аудиторами и/или следователями, назначенными Фондом;

(vi)              Требовать от третьих сторон ведения всех счетов, документов и записей, касающихся операций или деятельности, финансируемых и/или управляемых МФСР, в течение адекватного периода времени, согласованного с Фондом;

(vii)              Информировать третьи стороны о политике Фонда в одностороннем порядке признавать лишения прав, наложенные другими МФУ, если такие лишения соответствуют требованиям взаимного признания в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав; и

(VIII)           Предусмотреть досрочное прекращение или приостановление действия контракта получателем, если такое прекращение или приостановление требуется в результате временного приостановления или санкции, наложенной или признанной Фондом;

(е)  Незамедлительно информировать Фонд о любых утверждениях или других признаках Запрещенных практик, которые попадают в их поле зрения;

(f)    Полностью сотрудничать с любым расследованием, проводимым Фондом, в том числе предоставляя персонал для проведения бесед и предоставляя полный доступ ко всем без исключения счетам, помещениям, документам и записям (включая электронные записи), относящимся к соответствующим финансируемым МФСР и/или МФСР-управляемой операцией или деятельностью, и чтобы такие счета, помещения, документы и записи проверялись и/или проверялись аудиторами и/или следователями, назначенными Фондом;

(g)  Вести все счета, документы и записи, относящиеся к финансируемой и/или управляемой МФСР операции или деятельности в течение надлежащего периода времени, как указано в соответствующем соглашении о финансировании; и

(h)  Сохранять строгую конфиденциальность в отношении любой и всей информации, полученной в результате их участия в расследовании МФСР или процессе наложения санкций.

- Если Фонд обнаружит, что имели место запрещенные действия, получатели должны: (a) принять соответствующие меры по исправлению положения в координации с Фондом; и (b) полностью реализовать любую временную приостановку или санкцию, наложенную или признанную Фондом, в том числе путем отказа от выбора участника торгов, отказа от заключения контракта или приостановки или прекращения Контрактных отношений.

- До осуществления операции или деятельности, финансируемой МФСР и/или управляемой МФСР, государственные получатели информируют Фонд о мерах, принятых ими для получения и принятия мер в ответ на обвинения в мошенничестве и коррупции в отношении МФСР. финансируемая и/или управляемая МФСР операция или деятельность, в том числе путем назначения независимого и компетентного местного органа власти, ответственного за получение, проверку и расследование таких заявлений.

- Участвуя в операции или деятельности, финансируемой и/или управляемой МФСР, государственные получатели помощи, по согласованию с Фондом, принимают своевременные и надлежащие меры для начала местного расследования утверждений и/или других признаков мошенничества и коррупции, связанных с операция или деятельность, финансируемая МФСР и/или управляемая МФСР; информировать Фонд о действиях, предпринятых в ходе любого такого расследования, через такие промежутки времени, которые могут быть согласованы между получателем и Фондом в каждом конкретном случае; и по завершении такого расследования незамедлительно сообщать о его выводах и результатах, включая подтверждающие доказательства, Фонду. Правительственные получатели будут работать с Фондом для координации любых действий, кроме расследований, которые они могут пожелать предпринять в ответ на предполагаемую или иным образом указанную запрещенную практику.

- Государственным получателям рекомендуется принять в соответствии со своими законами и правилами эффективные меры защиты осведомителей и конфиденциальные каналы сообщения для надлежащего получения и рассмотрения обвинений в мошенничестве и коррупции, связанных с финансируемыми и/или управляемыми МФСР. операций и мероприятий.

Е. Процесс

(i) Отчетность

- На веб-сайте Фонда имеется специальный конфиденциальный и безопасный адрес электронной почты для получения заявлений о запрещенных действиях.

- В случае неуверенности в том, является ли действие или бездействие запрещенной практикой, указанный конфиденциальный и безопасный адрес электронной почты может быть использован для получения указаний.

- Фонд относится ко всем поступающим заявлениям со строгой конфиденциальностью. Это означает, что Фонд, как правило, не раскрывает личность лица, сообщающего информацию, кому-либо, кроме участников следственного, санкционного или дисциплинарного процесса, без согласия лица, сообщающего информацию.

- Фонд стремится обеспечить защиту от возмездия любым физическим или юридическим лицам, которые помогли предотвратить или добросовестно сообщили Фонду о заявлениях или других признаках запрещенной практики. Штатные и внештатные сотрудники МФСР защищены от репрессалий в соответствии с Процедурами Фонда по защите лиц, сообщающих о нарушениях.

(ii) Расследования

- Если у Фонда есть основания полагать, что имели место запрещенные действия, Фонд может принять решение о пересмотре и расследовании этого вопроса, независимо от каких-либо следственных действий, начатых или запланированных получателем.

- Цель расследования, проводимого Фондом, состоит в том, чтобы определить, участвовало ли физическое или юридическое лицо в одном или нескольких запрещенных действиях в связи с финансируемой и/или управляемой МФСР операцией или деятельностью.

- Обзоры и расследования, проводимые Фондом, включают, среди прочего:

(а) Строго конфиденциально, что означает, что Фонд не раскрывает кому-либо за рамками следственного, санкционного или дисциплинарного процесса какие-либо доказательства или информацию, относящиеся к проверке или расследованию, включая результаты проверки или расследования, за исключением случаев, когда такое раскрытие разрешено в соответствии с законодательством Фонда;

(b)  Независимый, что означает, что никакому органу власти не разрешается вмешиваться в текущую проверку или расследование или иным образом вмешиваться, влиять или прекращать такую ​​проверку или расследование; и

(с)   Административный, а не уголовный характер, означающий, что проверки и расследования, проводимые Фондом, регулируются правилами и процедурами Фонда, а не местными законами.

- Подразделение Фонда, уполномоченное проводить обзоры и расследования предполагаемых или иным образом выявленных запрещенных действий, называется Управлением аудита и надзора (УАН). Без ущерба для параграфов 9(d) и 11(f), УАН может согласиться не раскрывать никому за пределами УАН какие-либо доказательства или информацию, которые она получила, при условии, что такие доказательства или информация могут быть использованы исключительно в целях создания новые доказательства или информацию, если только лицо, предоставляющее доказательства или информацию, не дает на это согласия.

F. Санкции и связанные с ними меры

(i) Временное отстранение

- В ходе проверки или расследования МФСР или до завершения процедуры применения санкций Фонд может в любое время принять решение о временной приостановке выплат внештатному персоналу МФСР, неправительственным получателям, поставщикам или третьим сторонам или временно приостановить свое право на участие в операциях и мероприятиях, финансируемых и/или управляемых МФСР, на первоначальный период в шесть (6) месяцев с возможностью продления такого приостановления еще на шесть (6) месяцев.

- Сотрудники МФСР могут быть временно отстранены от выполнения своих обязанностей в соответствии с применимой кадровой системой.

(ii) Санкции

- Если Фонд установит, что внештатный персонал МФСР, неправительственные получатели, поставщики или третьи стороны причастны к запрещенной деятельности, Фонд может применить административные санкции к таким физическим или юридическим лицам.

- Санкции налагаются на основании: (i) выводов и доказательств, представленных УАН, включая смягчающие и оправдывающие доказательства; и (ii) любые доказательства или аргументы, представленные субъектом расследования в ответ на выводы, представленные УАН.

- Фонд может применить любую из следующих санкций или их комбинацию:

(а)  Отстранение, которое определяется как лишение физического или юридического лица права на неопределенный или установленный период времени: (i) заключать какой-либо контракт, финансируемый МФСР; (ii) получать финансовую или иную выгоду от любого контракта, финансируемого МФСР, в том числе путем привлечения в качестве субподрядчика; и (iii) иным образом участвовать в подготовке или осуществлении любой операции или деятельности, финансируемой и/или управляемой МФСР;

(b)  Отстранение от участия с условным освобождением, которое определяется как отстранение от участия в программе, которое прекращается при соблюдении условий, изложенных в решении о санкциях;

(с)   Условное отстранение от участия, которое определяется как требование к физическому или юридическому лицу соблюдать определенные меры по исправлению положения, превентивные или иные меры в качестве условия отстранения от участия при том понимании, что несоблюдение таких мер в течение установленного периода времени приведет к в автоматическом отстранении на условиях, предусмотренных в решении о санкциях;

(d)  Реституция, которая определяется как выплата другой стороне или Фонду (в отношении ресурсов Фонда) суммы, эквивалентной сумме отвлеченных средств или экономической выгоды, полученной в результате занятия запрещенной практикой; и

(е)  Письмо с выговором, которое определяется как официальное письмо с порицанием за действия физического или юридического лица, которое информирует это физическое или юридическое лицо о том, что любое нарушение в будущем приведет к более строгим санкциям.

- Фонд может распространить действие санкции на любое аффилированное лицо стороны, на которую распространяются санкции, даже если это аффилированное лицо не принимало непосредственного участия в запрещенной деятельности. Аффилированное лицо определяется как любое физическое или юридическое лицо, которое: (i) прямо или косвенно контролируется стороной, на которую распространяются санкции; (ii) находится в общей собственности или под контролем стороны, на которую распространяются санкции; или (iii) действовать в качестве должностного лица, сотрудника или агента стороны, на которую распространяются санкции, включая владельцев стороны, на которую распространяются санкции, и/или тех, кто осуществляет контроль над стороной, на которую распространяются санкции.

- Для целей операций и деятельности, финансируемых МФСР и/или управляемых МФСР, Фонд может рассматривать в качестве лишенных прав физических и юридических лиц, которые были лишены права участия в деятельности другой МФУ, если: (i) эта МФУ подписала Соглашение о взаимном соблюдении Решения о лишении прав; и (ii) такое отстранение отвечает требованиям взаимного признания в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений о лишении прав.

(iii) Дисциплинарные меры

- Если Фонд обнаружит, что сотрудники МФСР занимались запрещенной практикой, Фонд может применить дисциплинарные меры и может потребовать реституции или другой компенсации в соответствии с применимой кадровой системой.

G. Направления и обмен информацией

- Фонд может в любое время направить информацию или доказательства, относящиеся к текущему или завершенному расследованию, санкциям или дисциплинарным процессам, в местные органы власти государства-члена. При определении целесообразности такой передачи Фонд учитывает интересы Фонда, затронутых государств-членов, лиц или организаций, в отношении которых ведется расследование, и любых других лиц, таких как свидетели, которые участвуют в деле.

- Если Фонд получает информацию или доказательства, свидетельствующие о возможных правонарушениях в связи с операциями и/или деятельностью другой многосторонней организации, Фонд может предоставить такую ​​информацию или доказательства другой организации в целях проведения собственных расследований, применения санкций или дисциплинарных мер.

- В целях облегчения и регулирования конфиденциального обмена информацией и доказательствами с местными властями и многосторонними организациями Фонд стремится заключать соглашения, устанавливающие правила такого обмена.

H. Оперативное реагирование на запрещенные действия

(i) Отказ в присуждении контракта

- Фонд может отказать в утверждении об отсутствии возражений против присуждения контракта третьей стороне, если он определит, что третья сторона или любой из ее сотрудников, агентов, суб-консультантов, субподрядчиков, поставщиков услуг, поставщиков и/или их сотрудников, занимались запрещенной практикой, конкурируя за рассматриваемый контракт.

(ii) Заявление о неправомерных закупках и/или неприемлемости расходов

- Фонд может в любое время объявить о неправомерных закупках и/или неприемлемости любых расходов, связанных с процессом закупок или контрактом, если он установит, что третья сторона или представитель получателя причастны к запрещенной практике в связи с закупками. рассматриваемого процесса или контракта и что получатель не принял своевременных и надлежащих мер, удовлетворяющих Фонд, для устранения такой практики, когда она имеет место.

(iii) Приостановление или аннулирование кредита, или гранта

- Если Фонд определяет, что получатель не предпринял своевременных и надлежащих действий, удовлетворяющих Фонд, для устранения запрещенных действий, если они имели место, Фонд может приостановить или отменить, полностью или частично, кредит или грант, затронутые такими действиями.

Политика доступна по адресу: https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/41942012.

2 Политика доступна по адресу: https://www.ifad.org/en/privacy

3 Соответствующие экологические и социальные требования изложены в главе 8 Руководства по реализации проекта (PIM).

Гарант должен указать сумму, представляющую процент от суммы принятого контракта, указанной в письме о принятии, и выраженную в валюте (ах) контракта или в свободно конвертируемой валюте, приемлемой для бенефициара.

Укажите дату через двадцать восемь дней после ожидаемой даты завершения, как описано в пункте 18.4 GC. Покупатель должен учитывать, что в случае продления этой даты для завершения Контракта, Покупатель должен будет запросить продление этой гарантии у Гаранта. Такой запрос должен быть в письменной форме и должен быть сделан до истечения срока годности, установленного в гарантии. При подготовке этой гарантии Покупатель может рассмотреть вопрос о добавлении следующего текста в форму в конце предпоследнего абзаца: «Гарант соглашается на одноразовое продление этой гарантии на срок, не превышающий [шесть месяцев] [один год], в ответ на письменный запрос Бенефициара о таком продлении, такой запрос должен быть представлен Гаранту до истечения срока гарантии».

Соглашение о взаимном исполнении решений о лишении прав от 9 апреля 2010 г. было подписано пятью ведущими МФУ, а именно Группой Африканского банка развития, Азиатским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Межамериканский банк развития и Группа Всемирного банка.

В будущем Фонд может также принять решение о признании лишений прав, наложенных организациями, не подписавшими Соглашение о взаимном исполнении решений о лишении прав.